霍山县诸佛庵镇中心卫生院设备采购项目

招

标

文

件

招标编号：HSYD-2018-60

招标单位:霍山县诸佛庵镇中心卫生院

代理机构：霍山永达工程咨询有限公司

编制时间：二0一八年十二月

目     录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	6

第三章 评审办法	7

第四章 合同条款及格式（参考）	9

第五章 采购需求	12

第七章 投标文件格式	22

## 第一章 招标公告

霍山县诸佛庵镇中心卫生院设备采购项目招标公告

发布日期：2018年12月12日

招标编号：HSYD-2018-60

一、 招标条件

1、项目名称：霍山县诸佛庵镇中心卫生院设备采购项目

2、招标人：霍山县诸佛庵镇中心卫生院

3、招标方式：邀请招标

4、资金来源：自筹资金

二、项目概况与招标范围

1、项目实施地点：霍山县诸佛庵镇中心卫生院

2、项目内容及规模：清洗消毒槽及台面、主体柜、功能背板及灯箱、防水柜门、高压水枪、全自动内镜清洗消毒机等（详见参数表）。估价约6.5万元

3、服务期：与采购单位签订合同后15天内完成。

三、投标人资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；

2、投标人为具备独立法人资格的生产厂家，或者经销商，对所投产品需符合经营许可证或备案内的许可。

3、投标人具有履行合同及具备供货和保修能力。

4、本项目不接受联合体投标。

四、招标文件获取时间

本项目勿需报名，收到投标邀请的投标供应商于2018年12月12日（北京时间，下同）起自行登录霍山永达工程咨询有限公司网（www.hsydgczx.com）中下载本项目招标文件、清单（见附件）；未收到投标邀请通知的投标单位，投标无效。

五、开标日期和地点

1、开标日期：2018年12月18日15时00分。

2、开标地点：霍山永达工程咨询有限公司三楼开标厅

六、联系方式

招标人：霍山县诸佛庵镇中心卫生院

地 址：霍山县诸佛庵镇

联系人：杨主任

联系方式：13470883806

委托代理机构：霍山永达工程咨询有限公司

地址：霍山县衡山镇中兴南路14号

联系人：周伟

联系方式：18956402168

咨询时间：每日上午8时00分至11时30分，下午14时30分至17时00分，法定公休日、法定节假日除外。

- 发布媒介

霍山永达工程咨询有限公司网（www.hsydgczx.com）

霍山永达工程咨询有限公司

2018年12月12日

## 第二章  投标人须知

1.投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 霍山县诸佛庵镇中心卫生院设备采购项目 |
| 2 | 项目性质 | 货物类 |
| 3 | 招标单位 | 霍山县诸佛庵镇中心卫生院 |
| 4 | 代理机构 | 霍山永达工程咨询有限公司 |
| 5 | 采购方式 | 邀请招标 |
| 6 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 7 | 招标内容 | 清洗消毒槽及台面、主体柜、功能背板及灯箱、防水柜门、高压水枪、全自动内镜清洗消毒机等（详见参数表）。估价约6.5万元 |
| 8 | 投标人资格要求 | - 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件； - 投标人为具备独立法人资格的生产厂家，或者经销商，对所投产品需符合经营许可证或备案内的许可。 3、投标人具有履行合同及具备供货和保修能力。 4、本项目不接受联合体投标。 |
| 9 | 投标人信誉要求 | 投标单位必须有良好的社会信誉，近三年内在投标活动和项目实施过程中没发生过违法违规等行为。 |
| 10 | 资格审查方式 | □资格预审 √资格后审 |
| 11 | 是否接受联合体投标 | □接受 √不接受 |
| 12 | 投标预备会 | √不召开 □召开 |
| 13 | 投标有效期 | 60日历天（从投标截止之日算起） |
| 14 | 投标文件份数 | 壹 份正本， 贰 份副本。 |
| 13 | 投标人提出问题的截止时间 | 投标截止时间2日前 |
| 25 | 开标时间及地点 | 开标时间：2018年12月 18 日15时00分 地 点：霍山永达工程咨询有限公司三楼开标厅 |
| 15 | 签字或盖章要求 | 投标文件封面、投标函均应加盖投标单位公章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。 |
| 16 | 装订要求 | 投标文件应采用牛皮纸袋封装并密封，必须加盖单位公章和法人代表人或其委托代理人签字或盖章，注明日期。“正本”和“副本”要分别装袋并密封. |
| 17 | 密封要求 | 封套上应写明：“ 采购项目名称 投标文件、在2018年12月 18 日 15 时00分前不得开启”字样。 |
| 27 | 招标人书面澄清的时间 | 投标截止时间1日前 |
| 28 | 评标办法 | 经评审的最低投标价法 |
| 29 | 履约保证金 | 履约担保的金额：中标价的10% 履约保证金的提交时间：中标人在领取中标通知书后，在法定期限内与采购单位签订合同并同时按招标文件要求金额转入招标人指定账户。 |
| 30 | 交货地点 | 霍山县诸佛庵镇中心卫生院。 |
| 31 | 供货完成时间 | 合同签订后15内交货。 |
| 32 | 签订合同地点 | 霍山县诸佛庵镇中心卫生院。 |
| 33 | 付款方式 | 交货安装调试后付50%，设备使用满一年无明显质量问题一次性付清（无息）。 |
| 34 | 质量及其它要求 | 投标人投标产品必须为质量合格的品牌产品，符合国家行业标准、国家质量管理规定等国家相关规定，产生的一切费用由供货商承担。 |
| 36 | 最高限价 | 本项目最高限价为人民币陆万伍仟元整万元整（65000.00），投标单位报价时不得超过最高限价，否则视为无效报价。 |

# 第三章 评审办法（最低评标价法）

评审办法前附表一（资格审查指标表）

| 序号 | 评审因素 | 投标资格评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书及代理人身份证 | 若法定代表人本人参加开标会则只需查验身份证原件和法定代表证书复印件；若代理人参加开标会则需查验法定代表人授权委托书原件和代理人身份证原件（需在投标文件中提供授权委托书及身份证的复印件并加盖投标人公章，评标现场查验原件。代理人参加投标的，如开标现场其未单独提交法人授权委托书，且投标文件也未有法人授权委托书原件，其投标文件按照无效投标处理。） |
| 2 | 营业执照 | 有效的营业执照副本(需在投标文件中提供复印件并加盖投标单位公章，评标现场查验副本原件)。 |

以上评审有任何一项未通过或缺少任何一项需提交查验原件材料的，资格审查不合格，投标文件按无效投标处理。

评审办法前附表二（初步评审指标表）

| 序号 | 评审因素 | 初步评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标单位名称的一致性要求 | 投标单位名称与资格审查提供的投标单位营业执照、税务登记证应一致。 |
| 2 | 投标文件签字盖章要求 | 投标文件应按招标文件规定加盖投标单位印章并经投标单位负责人或其授权的代理人签字或盖章。 |
| 3 | 投标文件格式 | 须按招标文件规定的格式填写，内容完整，不得影响投标文件评审，且不得出现关键字迹模糊、无法辨认等情况。 |

注：以上评审有任何一项未通过的，初步评审不合格，投标文件按无效投标处理

评审办法前附表四（详细评审指标表）

| 序号 | 评审因素 | 投标文件详细评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 所投产品技术参数、数量等内容 | 投标人所投产品技术参数必须和技术标的产品参数内容一致。 |
| 2 | 供货完成时间 | 应符合招标文件的要求。 |
| 3 | 质保期及质保承诺 | 应明确质保期，质保期应符合招标文件要求。 |
| 以上评审有任何一项未通过的，评审不合格，按照无效投标处理。 |  |  |

## 第四章 合同条款及格式（参考）

霍山县政府采购合同

招标人：

中标人：

一、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间等

| 货物名称 | 牌号 商标 | 规格 型号 | 生产厂家 | 计量 单位 | 数量 | 单 价 （元） | 小 计 （元） | 供 货 时 间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币金额（大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

（注：空格如不够用可以另接）

二、质量要求技术标准、供方对质量负责的条件和期限

三、交（提）货地点、方式

四、运输方式及到达站港和费用负担

五、合理损耗及计算方法

六、包装标准、包装物的供应与回收

七、验收标准、方法及提出异议期限

八、随机备品、配件工具数量

九、结算方式及期限

十、如需提供担保、另立合同担保书、作为本合同附件

十一、违约责任

十二、解决合同纠纷的方式（1）向                       经济合同仲裁机关申请仲裁；

（2）向                          人民法院起诉。

十三、其它约定事项

十四、本合同须招标人、中标人双方签字、盖章并报永达工程咨询有限公司备案。

十五、本合同一式三份，招标人（报账用）、中标人、县政府采购办各一份。

十六、本合同有效期限为：       年     月     日至       年    月 　  日。

招标人（签章）：                            中标人（签章）：

招标人代表（签字）：                        中标人代表（签字）：

联系电话：                                 联系电话：

开户银行及户名：                           开户银行及户名：

帐    号：                                 帐    号：

签定时间：      年    月    日

## 第五章 采购需求

内镜一体化清洗消毒中心、全自动内镜清洗机参数要求

| 内镜一体化清洗消毒中心、全自动内镜清洗机参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 功能及技术参数 |
| 一 | 清洗消毒槽及台面 | 1.1清洗台面由一个内镜专业洗消槽组成，为初洗槽。槽体采用进口PMMA复合材料压注模具一次成型。槽体表面光滑，有韧性，既美观又能保护内镜。 1.2面层经数次冷热加工且经防水、防酸、防碱多工艺处理，质薄而坚硬，光亮平滑，抗菌，易清洗，耐摩擦。材料厚度≥6mm。 1.3固层由塑料碳纤维胶树脂混合而成，起到加固台面、 承重，安装固定作用；防止迸裂，防止台面长期使用变形。 1.4台面支架选用进口304不锈钢，厚度1.2mm。 1.5台面厚度＞5mm，高度860mm。 1.6单方槽外径：长700mm×宽660mm×深170mm 1.7 槽体台面采用流体学工艺设计，科学的与人体结构相结合，又不积水。 1.8 槽体排水面既美观，又能使污水排放干净，防止污染 1.9 槽体后板采用连体设计，既美观，又避免积水残留。 1.10槽体装有溢液装置，防止水溢出槽面。 1．11槽体采用后拆式设计，在槽后上方向上突出60mm，避免水或消毒液残留发霉、污染槽体。 1．12槽体周边的吸附工艺水平高湛，使R角尽量保持90度。每个槽之间的连接紧密、平整，避免残留。 |
| 二 | 主体柜、功能背板及灯箱 | 2．1表面光滑、耐腐蚀，永不生锈，既美观又实在，易于清洁擦拭，不会存在死角。 2．2 背板材料采用进口PMMA复合材料，厚度≥6mm，无须用采用玻璃钢加固，防止爆裂，也易于安装。 2．3背板采用整体式一次性压模吸注而成，接缝少、雅观。 2．4背板中部突出部份为20cm×10cm，既可安装控制电路，亦可存放工作配件或其它物品，结构合理、防水，存放稳固。 2．5转角槽背板一体连成，与转角槽结构协调一致，雅观实用。 2．6电箱、照明灯可安装为内藏式，整体协调美观。 2.7柜体底板采用进口塑料硬板，既耐磨耐腐蚀，又永不发霉生锈。 |
| 三 | 防水柜门 | 3.1柜门由进口彩晶钢化玻璃材料制成，环保、防潮、耐酸碱， 永不变型变色，生锈。 3.2柜门门框采用进口塑钢材料压注而成，防潮，防腐蚀。既美观又耐用。 3.3柜门固定活页采用防锈可调式，方便有需要时对柜门进行调校。 3.4柜门全部安装于架子外部，避免架子结构外露而不协调，不美观。 3.5门板颜色可按用户要求定制色彩。 3.6 根据用户实际尺寸整体设计，使门板大小均衡，协调美观。 |
| 四 | 高压水枪 | 8.1额定压力0.29Mpa。 8.2压力和出水，方向可调。 8.3喷嘴更换采用螺旋式，既方便又紧固。 8.4内镜专用，采用优质304#全不锈钢材料一次性开模铸造，无接缝，防腐蚀电镀处理。 8.5设有专用安全防震环，避免管路不畅，高压水冲破内镜管壁。 8.6开关压力可调，根据个人习惯和方法可随时调整。 8.7开关设置灵敏，便于工作人员使用。 |
| 五 | 全自动内镜清洗消毒机 | 设备参数 一：SY-600-3全自动内镜消毒机招标功能参数： 符合2016国家标准委员会颁布的《内镜清洗消毒机卫生标准》： 第一步：酶洗2-3分钟； 第二步；次洗2分钟s； 第三步；消毒5分钟（OPA）； 第四步：末洗（无菌水）2分钟； 第五步；酒精吹干（此步骤可选）20S； 全程消毒时间12（OPA）分钟。 每步按照国家要求全部浸泡清洗，每个步骤水（消毒液）可完全注满槽体，并保证各品牌的内镜均可全部浸泡在水（消毒液）中。 *槽内有明显突起的内镜专用节液岛面，内镜可盘在突起岛面周围，最大程度的节约消毒液。 *机器启动键和暂停键，电源空气开关，设备开关按键需要有实体按键以便设备沾水或者故障时紧急处理。 二：具备全过程有故障报警功能： 1：消毒液不足报警。 2：酶液，酒精液，不足报警。 3：水压不正常报警(包括过滤器太脏，水压不足，排水不畅等)。 4：内镜漏气报警。 5：排水受阻报警。 所有报警带有声音或灯光提示 三：适用于所有品牌的软式内镜消毒，根据内镜型号配备各种不同接头，硅胶制成不宜脱落。 *四：具备测漏功能，内镜漏气报警，测漏压力可液晶显示。具有独特的非入水式测漏，根据内镜内压力变化进行测漏，测漏时内镜不会沾水，洗镜时内镜没有负压。 五：采用多通道清洗（水，气，活检，附送水等）并且可以拓展，减少，保证各种品牌内镜的全面消毒，每个通道均配备进口快速接头，可任意单个加减。设有顶盖喷淋功能。 六：设备分六种模式可以一键启动（早消毒，末消毒，普通模式，自身消毒，特殊模式，阳性消毒模式）。每种模式的时间可单独调整，可以使用第三方消毒液自身消毒。 七：酒精，酶，消毒液自吸自排。 八：设备带脚踏锁，踩下后盖打开，可拿取内镜，关盖后盖子可锁死，保证洗消过程密闭，内镜不被污染。 九：自身消毒功能完善。可用自身和第三方消毒液消毒。 *十：具备消毒液使用次数记录功能，消毒使用过程记录和打印功能。打印功能设计简单，除打印纸外无需印墨等其他耗材。 |

第六章  投标文件格式

xxxxxxxxxxxxx项目

投  标  文  件

招标编号：

标书正本（副本）

投标单位：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

年      月    日

目  录

一、投标人基本情况

二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

三、委托代理人有效居民身份证

四、投标技术相关资料

五、规格响应表

六、产品质量及售后服务承诺

七、所供货物组部件、备品、备件清单

八、项目服务人员配置

九、售后服务体系与维保方案

十、开标一览表

十一、投标函

十二、投标报价汇总表

一、投标人基本情况（参照格式）

1、名称及其它情况：

⑴投标人名称：                         ⑵地址：         电  话：

⑶成立或注册日期：                     ⑷主管部门：

⑸性质：                               ⑹主要负责人：

⑺职员人数：

2、最近三年的年度总营业额：

年 份       国 内       出 口       总 额

3、制造商(或供货商)同意为投标人制造(或提供)本项目所需的主要货物的声明材料(或产品授权代理证书)：

数    量：

4、开户银行的名称和地址：

5、其他情况：

兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料或数据，我们同意按照贵方要求出示相关证明文件原件。

授权代表签字：

授权代表的职务：

公     章：

日    期：

- 法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

（ 一）、法定代表人身份（复印件）

（二）、授权委托书（附有法定代表人身份复印件）

本授权书声明：               公司（工厂）的           （法人代表姓名、职务）代表本公司（工厂）授权           （被授权人的姓名、职务）为本公司（工厂）的合法代理人，参加霍山县诸佛庵镇中心卫生院                     采购项目（招标编号：            ）的投标、合同签订，以及合同执行等活动，其可以本公司名义处理一切与之有关的事务。

特此声明。

法人代表（投标单位负责人）签字：

职        务：

代理人（被授权人）签字：

职       务：

投标人名称(加盖公章)：

地       址：

日       期：

三、委托人有效居民身份证（复印件）

四、投标技术相关资料

1、通过有效年检的营业执照；

2、法人授权委托书；

3、投标人通过的相关质量认证（根据招标文件要求提供）；

4、有权机构出具的资信证明（根据招标文件要求提供）；

5、产品荣获的荣誉证书（根据招标文件要求提供）；

6、所投产品通过的国际认证（根据招标文件要求提供）；

7、其他根据招标文件规定应当提供的材料或投标单位认为需要提供的材料。

注意：1、投标人应确保上述证明文件的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任都由投标人自行承担。

2、上述材料中需要提供复印件加盖投标人公章后装订在投标文件内。

五、规格响应表

（可根据本项目需要作适当改动，由投标单位自行填写）

| 按招标文件规定填写 |  |  | 按投标人所投内容填写 |  |  | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 采购需求 | 序号 | 产品名称 | 投标参数 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| \\\ | \\\\\\ |  |  |  |  |  |

投标人盖章：                            授权代表签字：

注：上表中的方案实施描述必须以中文的形式来表现。

六、产品质量及售后服务承诺

质量及售后服务承诺书

致：  霍山县诸佛庵镇中心卫生院: 根据诸佛庵镇中心卫生院设备采购项目招标文件,招标编号: (HSYD-2018-60)要求，我方作为本项目中标单位，作出以下郑重承诺：

一、严格执行《全数字高档彩色普勒超声诊断仪项目招标合同》的全部条款和规定，全面履行投标承诺，确保质量，提供快捷、方便、满意的服务。

二、承诺所投产品质量是通过国家质量检测的合格品牌产品，属于市场通用机型；

三、承诺所投产品须有产品名牌、厂家售后服务条形码等标识；

四、承诺能实现           小时内到达现场实施售后服务；

五、承诺免费质保期为          年；

六、零配件价格承诺：

七、产品质量及售后服务其它承诺：

承诺单位（盖章）：

年   月   日

七、所供货物组部件、备品、备件清单

| 序号 | 名称 | 规格型号技术参数 | 单位 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

投标人签字：

八、项目服务人员配置

（格式由投标单位根据评审办法考核项目自行确定）

九、售后服务体系与维保方案

（格式由投标单位根据评审办法考核项目自行确定）

十、开标一览表格式

| 项 目 名 称 |  |
| --- | --- |
| 投标人全称 |  |
| 投标产品 品牌和型号 |  |
| 标 书 份 数 | 正本： 份 副本： 份 |
| 最终投标报价 （人民币） | 小写： 元 大写： 元 |
| 付款方式 | 响应 |
| 交货期 |  |
| 优惠条件 |  |
| 备 注 |  |

投标人盖章：                            授权代表签字：

备注：1、此表用于开标会唱标之用，表中最终投标报价必须与投标函中投标总价完全一致，如不一致，以开标一览表中报价为准。

2、表中最终报价为优惠后报价。

十一、投标函

致 霍山县诸佛庵镇中心卫生院:

1、根据你方                           采购项目的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸和其他有关文件后，我方愿按招标文件规定提供货物，投标总价见开标一览表。

2、我方已详细审核并确认全部招标文件及有关附件，充分理解投标价格不得低于企业个别成本有关规定，完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。我方经成本核算，所填报的投标报价不低于企业个别成本。

3、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如果有的话），参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

4、我方同意从投标人须知规定的开标日期起遵循本投标书，并在投标人须知规定的投标有效期之前均具有约束力。

5、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金贵方可不予退还。

6、我方同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。

7、一旦我方中标，我方保证按照招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的时间和地点完成供货，保证所供货物符合招标文件要求的技术参数、规格和数量，并交付买方验收、使用。

8、一旦我方中标，我方保证在规定的时间内按招标文件规定的方式、金额向招标人提交履约保证金。

9、我方承诺：一旦我方中标，我方保证在规定的时间内按招标文件规定的时间、金额向贵方缴纳招标代理服务费和交易服务费。

10、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知前附表中第18条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

11、除非另外达成协议并生效，招标人的中标通知书和本投标文件以及招标文件、招标文件澄清、修改通知、补充文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

12、其他补充说明：             {补充说明事项}

投 标 人：      名称   （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

邮政编码：		    电话：		     传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

日期：        年        月        日

十二、投标报价表

单位：人民币元

| 序号 | 产品名称 | 型号规格及主要 技术参数 | 单位 | 单价 | 数量 | 金 额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人签字：

注：1、上表中的单价必须以人民币的形式表示，但投标人可另外自行标出以外币形式表示的价格和折扣；

2、投标人的报价应包含所投物品、辅材（含专用工具）、税金、运输、装卸、保险、安装调试（含安装系统软件及有关操作程序）、检测验收和交付后维保等工作所发生的所有费用。投标报价为最终报价。

中标（成交）结果公告（样式）

| 招标编号： |  |
| --- | --- |
| 项目名称： |  |
| 采购方式： |  |
| 采购公告发布时间： |  |
| 开标时间： |  |
| 中标（成交）单位名称： |  |
| 地址： |  |
| 中标（成交）价格： |  |
| 主要中标（成交）标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求： |  |
| 业绩及合同金额： |  |
| 采购单位名称： |  |
| 地址： |  |
| 联系方式： |  |
| 代理机构名称： |  |
| 地址： |  |
| 联系方式： |  |
| 若供应商对中标(成交)结果公告有异议，可在中标(成交)结果公告发布之日起七个工作日内以书面形式向采购单位或代理机构提出质疑, 采购单位联系人：杨主任 ，联系电话： 13470883806 代理机构联系人：周伟， 联系电话：0564-5022803 |  |

霍山永达工程咨询有限公司

年  月  日