霍山县诸佛庵镇中心卫生院设备采购项目

招

标

文

件

招标编号：HSYD-2018-62

招标单位:霍山县诸佛庵镇中心卫生院

代理机构：霍山永达工程咨询有限公司

编制时间：二0一八年十二月

目     录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	6

第三章 评审办法	7

第四章 合同条款及格式（参考）	8

第五章 采购需求	12

第七章 投标文件格式	22

## 第一章 招标公告

霍山县诸佛庵镇中心卫生院设备采购项目招标公告

发布日期：2018年12月25日

招标编号：HSYD-2018-62

一、 招标条件

1、项目名称：霍山县诸佛庵镇中心卫生院设备采购项目

2、招标人：霍山县诸佛庵镇中心卫生院

3、招标方式：邀请招标

4、资金来源：自筹资金

二、项目概况与招标范围

1、项目实施地点：霍山县诸佛庵镇中心卫生院

2、项目内容及规模：电动手术台、监护仪、超声波婴儿秤、注射泵、全自动中药制丸机、连续投料式粉碎机等（详见参数表）。估价约8.0万元

3、服务期：与采购单位签订合同后15天内完成。

三、投标人资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；

2、投标人为具备独立法人资格的生产厂家，或者经销商，对所投产品需符合经营许可证或备案内的许可。

3、投标人具有履行合同及具备供货和保修能力。

4、本项目不接受联合体投标。

四、招标文件获取时间

本项目勿需报名，收到投标邀请的投标供应商于2018年12月26日（北京时间，下同）起自行登录霍山永达工程咨询有限公司网（www.hsydgczx.com）中下载本项目招标文件、清单（见附件）；未收到投标邀请通知的投标单位，投标无效。

五、开标日期和地点

1、开标日期：2018年12月28日15时00分。

2、开标地点：霍山永达工程咨询有限公司三楼开标厅

六、联系方式

招标人：霍山县诸佛庵镇中心卫生院

地 址：霍山县诸佛庵镇

联系人：杨主任

联系方式：13470883806

委托代理机构：霍山永达工程咨询有限公司

地址：霍山县衡山镇中兴南路14号

联系人：周伟

联系方式：18956402168

咨询时间：每日上午8时00分至11时30分，下午14时30分至17时00分，法定公休日、法定节假日除外。

- 发布媒介

霍山永达工程咨询有限公司网（www.hsydgczx.com）

霍山永达工程咨询有限公司

2018年12月25日

## 第二章  投标人须知

1.投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 霍山县诸佛庵镇中心卫生院设备采购项目 |
| 2 | 项目性质 | 货物类 |
| 3 | 招标单位 | 霍山县诸佛庵镇中心卫生院 |
| 4 | 代理机构 | 霍山永达工程咨询有限公司 |
| 5 | 采购方式 | 邀请招标 |
| 6 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 7 | 招标内容 | 电动手术台、监护仪、超声波婴儿秤、注射泵、全自动中药制丸机、连续投料式粉碎机等（详见参数表）。估价约8.0万元 |
| 8 | 投标人资格要求 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件； 投标人为具备独立法人资格的生产厂家，或者经销商，对所投产品需符合经营许可证或备案内的许可。 3、投标人具有履行合同及具备供货和保修能力。 4、本项目不接受联合体投标。 |
| 9 | 投标人信誉要求 | 投标单位必须有良好的社会信誉，近三年内在投标活动和项目实施过程中没发生过违法违规等行为。 |
| 10 | 资格审查方式 | □资格预审 √资格后审 |
| 11 | 是否接受联合体投标 | □接受 √不接受 |
| 12 | 投标预备会 | √不召开 □召开 |
| 13 | 投标有效期 | 60日历天（从投标截止之日算起） |
| 14 | 投标文件份数 | 壹 份正本， 贰 份副本。 |
| 13 | 投标人提出问题的截止时间 | 投标截止时间2日前 |
| 25 | 开标时间及地点 | 开标时间：2018年12月 28 日15时00分 地 点：霍山永达工程咨询有限公司三楼开标厅 |
| 15 | 签字或盖章要求 | 投标文件封面、投标函均应加盖投标单位公章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。 |
| 16 | 装订要求 | 投标文件应采用牛皮纸袋封装并密封，必须加盖单位公章和法人代表人或其委托代理人签字或盖章，注明日期。“正本”和“副本”要分别装袋并密封. |
| 17 | 密封要求 | 封套上应写明：“ 采购项目名称 投标文件、在2018年12月28日 15 时00分前不得开启”字样。 |
| 27 | 招标人书面澄清的时间 | 投标截止时间1日前 |
| 28 | 评标办法 | 经评审的最低投标价法 |
| 29 | 履约保证金 | 履约担保的金额：中标价的10% 履约保证金的提交时间：中标人在领取中标通知书后，在法定期限内与采购单位签订合同并同时按招标文件要求金额转入招标人指定账户。 |
| 30 | 交货地点 | 霍山县诸佛庵镇中心卫生院。 |
| 31 | 供货完成时间 | 合同签订后15内交货。 |
| 32 | 签订合同地点 | 霍山县诸佛庵镇中心卫生院。 |
| 33 | 付款方式 | 交货安装调试后付50%，设备使用满一年无明显质量问题一次性付清（无息）。 |
| 34 | 质量及其它要求 | 投标人投标产品必须为质量合格的品牌产品，符合国家行业标准、国家质量管理规定等国家相关规定，产生的一切费用由供货商承担。 |
| 36 | 最高限价 | 本项目最高限价为人民币捌万元整（80000.00），投标单位报价时不得超过最高限价，否则视为无效报价。 |

# 第三章 评审办法（最低评标价法）

评审办法前附表一（资格审查指标表）

| 序号 | 评审因素 | 投标资格评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书及代理人身份证 | 若法定代表人本人参加开标会则只需查验身份证原件和法定代表证书复印件；若代理人参加开标会则需查验法定代表人授权委托书原件和代理人身份证原件（需在投标文件中提供授权委托书及身份证的复印件并加盖投标人公章，评标现场查验原件。代理人参加投标的，如开标现场其未单独提交法人授权委托书，且投标文件也未有法人授权委托书原件，其投标文件按照无效投标处理。） |
| 2 | 营业执照 | 有效的营业执照副本(需在投标文件中提供复印件并加盖投标单位公章，评标现场查验副本原件)。 |

以上评审有任何一项未通过或缺少任何一项需提交查验原件材料的，资格审查不合格，投标文件按无效投标处理。

评审办法前附表二（初步评审指标表）

| 序号 | 评审因素 | 初步评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标单位名称的一致性要求 | 投标单位名称与资格审查提供的投标单位营业执照、税务登记证应一致。 |
| 2 | 投标文件签字盖章要求 | 投标文件应按招标文件规定加盖投标单位印章并经投标单位负责人或其授权的代理人签字或盖章。 |
| 3 | 投标文件格式 | 须按招标文件规定的格式填写，内容完整，不得影响投标文件评审，且不得出现关键字迹模糊、无法辨认等情况。 |

注：以上评审有任何一项未通过的，初步评审不合格，投标文件按无效投标处理

评审办法前附表四（详细评审指标表）

| 序号 | 评审因素 | 投标文件详细评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 所投产品技术参数、数量等内容 | 投标人所投产品技术参数必须和技术标的产品参数内容一致。 |
| 2 | 供货完成时间 | 应符合招标文件的要求。 |
| 3 | 质保期及质保承诺 | 应明确质保期，质保期应符合招标文件要求。 |
| 以上评审有任何一项未通过的，评审不合格，按照无效投标处理。 |  |  |

## 第四章 合同条款及格式（参考）

霍山县政府采购合同

招标人：

中标人：

一、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间等

| 货物名称 | 牌号 商标 | 规格 型号 | 生产厂家 | 计量 单位 | 数量 | 单 价 （元） | 小 计 （元） | 供 货 时 间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币金额（大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

（注：空格如不够用可以另接）

二、质量要求技术标准、供方对质量负责的条件和期限

三、交（提）货地点、方式

四、运输方式及到达站港和费用负担

五、合理损耗及计算方法

六、包装标准、包装物的供应与回收

七、验收标准、方法及提出异议期限

八、随机备品、配件工具数量

九、结算方式及期限

十、如需提供担保、另立合同担保书、作为本合同附件

十一、违约责任

十二、解决合同纠纷的方式（1）向                       经济合同仲裁机关申请仲裁；

（2）向                          人民法院起诉。

十三、其它约定事项

十四、本合同须招标人、中标人双方签字、盖章并报永达工程咨询有限公司备案。

十五、本合同一式三份，招标人（报账用）、中标人、县政府采购办各一份。

十六、本合同有效期限为：       年     月     日至       年    月 　  日。

招标人（签章）：                            中标人（签章）：

招标人代表（签字）：                        中标人代表（签字）：

联系电话：                                 联系电话：

开户银行及户名：                           开户银行及户名：

帐    号：                                 帐    号：

签定时间：      年    月    日

## 第五章 采购需求

产品及主要技术参数

一、设备采购清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动手术台 | 台 | 1 |
| 2 | 监护仪 | 台 | 2 |
| 3 | 超声波婴儿秤 | 台 | 1 |
| 4 | 注射泵 | 台 | 3 |
| 5 | 全自动中药制丸机 | 台 | 1 |
| 6 | 连续投料式粉碎机 | 台 | 1 |

主要技术参数：

（一）电动手术台:

1.产品用途及性能特点：电动手术台可供医院手术室施行头、颈、胸腹腔，会阴及四肢等外科及妇产科、五官科、骨科等手术。腿板既可折转、外展又可拆卸，调节方便，便于泌尿科手术；台面升降、前后左右倾、背板折转由电动装置实现，采用24V直流电压。立柱内、外罩、底座罩及侧板罩采用SUS304不锈钢。床垫为高密度海绵外包人造革。

2、主要技术参数：

台面尺寸：长2100mm 宽480 mm

床面升降范围：680～930mm   升距≥250mm    可自由升降、锁定

前    倾： ≥25°   后    倾： ≥25°

左    倾： ≥15°   右    倾： ≥15°

头板上折： ≥45°   头板下折： ≥90°

背板上折： ≥45°   背板下折： ≥15°

腿板下折： ≥90°   腿板外展： ≥90°可拆卸

足板可于腿板成90°，可拆卸

腰板升距：≥100mm

3、基本配置:

手术床 1张、支身架 1付、支肩架 1付 、麻醉屏架 1件、 托腿架 1付、 托手板1付、床垫 1套

（二）注射泵：

技术参数

1.     运行模式：速度模式、时间模式、体重模式。

2.     适用注射器：5，10，20，30，50（60）ml满足GB 15810-2001一次性使用无菌注射器，可以识别注射器，可以自定义注射器。

3. *   注射精度：±2％ （注射器正确标定后），注射精度显示到小数点后4位小数。

4.     注射速度：

5ml注射器：0.1-150ml/h

10ml注射器：0.1-300ml/h

20ml注射器：0.1-600ml/h

30ml注射器：0.1-900ml/h

50ml（60ml）注射器：0.1-1500ml/h

5.     预置量显示：0～1000ml。每级递增0.1ml.

6.     累积量显示：0～9999.9ml

7.*注射器 Bolus（快速注射）速度  单位(ml/h）：

10ml注射器：100-300ml/h

20ml注射器：100-600ml/h

30ml注射器：100-900ml/h

50（60ml）注射器：100-1500ml/h  每级递增0.1ml.

8.     声光报警：注射器脱落、推空、阻塞、药物将尽、电量不足、注射完毕、开合异常（没夹好注射器推柄）等报警以声音、指示灯和液晶屏同时提供。

9. *  显示屏为彩色液晶显示屏，运行可以显示设置，预置量，完成时间。

10.*  注射泵上有可以悬挂延长管的防脱落挂钩。

11.*  可保存注射历史记录， 双芯片监控，注射更安全。

12.   RS232电脑接口

13.   专用的阻塞压力检测装置，三档可调，可动态显示压力

14.*  固定夹90°可调，可水平或竖直固定，便于临床转移

15.*  具有Anti-bolus功能。快进量在显示屏上有独立显示。

16.   电源：交流电源：100-240V 50/60Hz   直流电源：DC 12V ±1.2V   内部电池                Li_Polymer 7.4V 1900mAh；充电时间：开机充电10小时，不开机充电3小时。运行时  间： 大于6小时（新电池完全充满电后，在环境温度为25℃、流速为5ml/h的情况下持续运行输液时长。）

17.   工作条件：  环境温度    5℃～40℃

相对湿度    10-95%  （无凝霜）

大气压力  　86.0kPa～106.0kPa

18.   贮存条件：  存储温度：-20℃～+45℃;

相对湿度：10～95%（无凝霜）

大气压力： 50.0kPa～106.0kPa

带 * 的为不可偏离参数

（三）婴幼儿身高体重测量仪：

1.设备特点：

超声波婴幼儿身高体重测量仪，采用国外原装进口的先进超声波测距技术，可测量婴幼儿身高、坐高，高精密航空梁式压力称重传感器测量婴幼儿体重，全智能化系统设计，全自动测量婴幼儿身高体重、坐高，测量结果迅速、准确。测量数据通过LED高清的数码显示和清晰地语音播报测量结果。还可以选配外置高速热敏打印机打印测量结果。

2.主要功能和参数:

（1）身高、坐高测量方式: 超声波测距（无接触式)技术测量

（2）体重测量方式:防震高精密航空梁式压力传感器测量体重

（3）操作方式：具备手动模式和自动模式

（4）显示方式:LED显示屏，显示屏能同时显示身高、体重，待机状态下显示当前日期、时间，室内环境温度

（5）测量范围：身高测量范围（自动）：0-105cm   （手动，滑动挡板测量0-120cm) 分度值0.1CM

坐高测量范围：1-105cm 分度值0.1CM

体重测量范围：1-60kg 分度值0.01KG

测量速度：480次/小时

（6）语音提示:有语音自动播报测量结果

（7）电源电压:交流（照明电）：110V-220V,50HZ；    直流（蓄电池）：12V±10％     功耗:待机时功率：≤８Ｗ测量时功率：≤１２Ｗ

（8）工作环境：环境温度：－10℃～＋40℃

（9）语音功能：语音智能播报、音量大小可手动调节。

（10）一键式自动测量，真正的实现了身高体重同时测量，即时体质指数(BMI)分析，不需要繁琐的输入信息。

（11）具有自动除皮功能且量床和量床底座均采用ABS材质；

（12）对仪器维护方便简单，具有智能化功能，可快速恢复到出厂时设置的标准状态；

（13） 配有计算机接口便于储存、分析、管理、打印。

（四）多参数监护仪：

*技术参数

测量参数：心电/心率（ECG ）、血氧饱和度/脉搏（SPO2）、无创血压（NIBP）、呼吸（RESP）、双体温（TEMP）。

1．技术要求：

1).中、英文界面；

2). 15″真彩色大屏幕TFT显示

3). 1024×768，显示分辨率

4). 9道波形滚动显示/刷新显示可选，显示速度分别可调

5).高分辨率显示病人的心电波形、呼吸波形、脉搏曲线；

6).全导联（标准12导联）心电监护，同屏7导联心电同步显示

7). 20种心律失常分析ST/QTC分析；

8). 3通道心电ST段同步分析；

9).起搏信号自动检测；

10).心率、体温、血氧饱和度、呼吸率、无创血压趋势统计功能，可存储多达168小时统计数据并同时以图形和数据方式显示；

11).可存120组VPC事件数据及VPC发生时的心率值、体温、血氧饱和度、呼吸率数据；

12).可存储2000组无创血压数据及测量血压时的心率值 、体温、血氧饱和度、呼吸率并列表查看；

13). 2小时动态短趋势共存图

14).抗除颤、抗高频电刀干扰，可与心脏起搏器同时使用；

15).药物浓度计算功能

16).呼吸窒息报警时间显示.

17).交直流两用，带内置电池；

18).标准USB接口  .方便数据的导入导出

19).可浏览病人已进行检查过的影像照片（CR  DR的图片），电子病历的浏览

20）具有上、下限设置功能，声、光双重报警，不同参数有不同颜色报警

21).带视频摄像头，可以和中央监护系统组成病人视频安全监控系统

2.参数规格

2.1心电（ECG）：

A.导联输入：五导心电导联线

B.有心电信息存储及导联脱落的自动识别功能

C.心电分析：多种心律失常分析、存储报警事件，数字及波形显示

D.报警方式：声光双重报警

E.心率测量范围：成人/儿童/新生儿 14-250bpm

2.2血氧饱和度（SPO2）

A.测量参数：血氧饱和度、脉率

B.测量范围：0-99%  成人/儿童/新生儿，准确度：70-100%，±2%

C.脉搏测量范围：0-250次/分，脉搏精度：±2次/分

D.具有双重报警功能，并自动显示探头脱落和测量状态

2.3无创血压

A.测量方式：手动/自动/连续测量

B.测量模式：成人/儿童/新生儿

C.测量类型：收缩压/舒张压/平均压/脉率

D.有过压保护功能

E.测量单：kPa / mmHg可选

2.4体温规格

测量范围： 0℃--50℃

2.5呼吸规格

A.方式：胸阻抗

B.报警：有呼吸及窒息报警

C.测量范围：0-150次/分

D.测量精度： ±1次/分

（五）全自动中药制丸机：

设备特点及技术参数

1.台式结构，体积小，重量轻，运行平稳。与药物接触部位及外观表面均采用不锈钢材料，工作面无死角，密封性好，拆卸、清洗方便，符合GMP要求

2、出条采用蜗轮减速器，传动平稳可靠。

3、制丸部分的搓丸和切丸机构在一个变速箱内，机件润滑条件良好，切丸速度可以通过无

4、级变速机的旋纽调节，使滚刀可获得6-30转/分的转速，直到切丸速度与出条速度匹配。

5、投料口大，压板翻动压料，便于填料，可杜绝棚料现象。料斗以翻板轴为界，分上下两开，清洗时拆开，十分方便。

6、电动加热采用电热管，安全可靠，出条光滑。

7、用酒精点滴药条，制丸刀外侧装有毛刷，可杜绝粘刀现象，酒精装在出条机构的方箱内，通过球阀调节酒精量的大小。

8、机器外形尺寸：60*32*46

9、重量：55KG

10、总功率：650W

11、电源：220V

12、出丸产量：每小时3-10公斤

13、标配一个规格：5毫米

（六）连续投料式粉碎机：

技术参数

1.台式连续投料粉碎机选用不锈钢为原材料，采用合金刀具和磨齿来研磨，通过钢筛过滤，可达到60-120目。

2.本机适合中药店、医院中药房、中药加工场、科研机构、美容院及其它行业的粉末加工。

3.电机功率:2200W

4.电压参数：AC220V/50HZ

5.电机转速：2840r/min

6.机身材质：全不锈钢

7.生产能力：10kg/H-50kg/H

8.细 度：50-200目

9.外形尺寸（cm）:50*30*53

第六章  投标文件格式

xxxxxxxxxxxxx项目

投  标  文  件

招标编号：

标书正本（副本）

投标单位：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

年      月    日

目  录

一、投标人基本情况

二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

三、委托代理人有效居民身份证

四、投标技术相关资料

五、规格响应表

六、产品质量及售后服务承诺

七、所供货物组部件、备品、备件清单

八、项目服务人员配置

九、售后服务体系与维保方案

十、开标一览表

十一、投标函

十二、投标报价汇总表

一、投标人基本情况（参照格式）

1、名称及其它情况：

⑴投标人名称：                         ⑵地址：         电  话：

⑶成立或注册日期：                     ⑷主管部门：

⑸性质：                               ⑹主要负责人：

⑺职员人数：

2、最近三年的年度总营业额：

年 份       国 内       出 口       总 额

3、制造商(或供货商)同意为投标人制造(或提供)本项目所需的主要货物的声明材料(或产品授权代理证书)：

数    量：

4、开户银行的名称和地址：

5、其他情况：

兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料或数据，我们同意按照贵方要求出示相关证明文件原件。

授权代表签字：

授权代表的职务：

公     章：

日    期：

- 二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

（ 一）、法定代表人身份（复印件）

（二）、授权委托书（附有法定代表人身份复印件）

本授权书声明：               公司（工厂）的           （法人代表姓名、职务）代表本公司（工厂）授权           （被授权人的姓名、职务）为本公司（工厂）的合法代理人，参加霍山县诸佛庵镇中心卫生院                     采购项目（招标编号：            ）的投标、合同签订，以及合同执行等活动，其可以本公司名义处理一切与之有关的事务。

特此声明。

法人代表（投标单位负责人）签字：

职        务：

代理人（被授权人）签字：

职       务：

投标人名称(加盖公章)：

地       址：

日       期：

三、委托人有效居民身份证（复印件）

四、投标技术相关资料

1、通过有效年检的营业执照；

2、法人授权委托书；

3、投标人通过的相关质量认证（根据招标文件要求提供）；

4、有权机构出具的资信证明（根据招标文件要求提供）；

5、产品荣获的荣誉证书（根据招标文件要求提供）；

6、所投产品通过的国际认证（根据招标文件要求提供）；

7、其他根据招标文件规定应当提供的材料或投标单位认为需要提供的材料。

注意：1、投标人应确保上述证明文件的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任都由投标人自行承担。

2、上述材料中需要提供复印件加盖投标人公章后装订在投标文件内。

五、规格响应表

（可根据本项目需要作适当改动，由投标单位自行填写）

| 按招标文件规定填写 |  |  | 按投标人所投内容填写 |  |  | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 采购需求 | 序号 | 产品名称 | 投标参数 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| \\\ | \\\\\\ |  |  |  |  |  |

投标人盖章：                            授权代表签字：

注：上表中的方案实施描述必须以中文的形式来表现。

## 六、产品质量及售后服务承诺

质量及售后服务承诺书

致：  霍山县诸佛庵镇中心卫生院: 根据诸佛庵镇中心卫生院设备采购项目招标文件,招标编号: (HSYD-2018-60)要求，我方作为本项目中标单位，作出以下郑重承诺：

一、严格执行《全数字高档彩色普勒超声诊断仪项目招标合同》的全部条款和规定，全面履行投标承诺，确保质量，提供快捷、方便、满意的服务。

二、承诺所投产品质量是通过国家质量检测的合格品牌产品，属于市场通用机型；

三、承诺所投产品须有产品名牌、厂家售后服务条形码等标识；

四、承诺能实现           小时内到达现场实施售后服务；

五、承诺免费质保期为          年；

六、零配件价格承诺：

七、产品质量及售后服务其它承诺：

承诺单位（盖章）：

年   月   日

七、所供货物组部件、备品、备件清单

| 序号 | 名称 | 规格型号技术参数 | 单位 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

投标人签字：

八、项目服务人员配置

（格式由投标单位根据评审办法考核项目自行确定）

九、售后服务体系与维保方案

（格式由投标单位根据评审办法考核项目自行确定）

十、开标一览表格式

| 项 目 名 称 |  |
| --- | --- |
| 投标人全称 |  |
| 投标产品 品牌和型号 |  |
| 标 书 份 数 | 正本： 份 副本： 份 |
| 最终投标报价 （人民币） | 小写： 元 大写： 元 |
| 付款方式 | 响应 |
| 交货期 |  |
| 优惠条件 |  |
| 备 注 |  |

投标人盖章：                            授权代表签字：

备注：1、此表用于开标会唱标之用，表中最终投标报价必须与投标函中投标总价完全一致，如不一致，以开标一览表中报价为准。

2、表中最终报价为优惠后报价。

十一、投标函

致 霍山县诸佛庵镇中心卫生院:

1、根据你方                           采购项目的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸和其他有关文件后，我方愿按招标文件规定提供货物，投标总价见开标一览表。

2、我方已详细审核并确认全部招标文件及有关附件，充分理解投标价格不得低于企业个别成本有关规定，完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。我方经成本核算，所填报的投标报价不低于企业个别成本。

3、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如果有的话），参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

4、我方同意从投标人须知规定的开标日期起遵循本投标书，并在投标人须知规定的投标有效期之前均具有约束力。

5、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金贵方可不予退还。

6、我方同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。

7、一旦我方中标，我方保证按照招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的时间和地点完成供货，保证所供货物符合招标文件要求的技术参数、规格和数量，并交付买方验收、使用。

8、一旦我方中标，我方保证在规定的时间内按招标文件规定的方式、金额向招标人提交履约保证金。

9、我方承诺：一旦我方中标，我方保证在规定的时间内按招标文件规定的时间、金额向贵方缴纳招标代理服务费和交易服务费。

10、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知前附表中第18条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

11、除非另外达成协议并生效，招标人的中标通知书和本投标文件以及招标文件、招标文件澄清、修改通知、补充文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

12、其他补充说明：             {补充说明事项}

投 标 人：      名称   （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

邮政编码：		    电话：		     传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

日期：        年        月        日

十二、投标报价表

单位：人民币元

| 序号 | 产品名称 | 型号规格及主要 技术参数 | 单位 | 单价 | 数量 | 金 额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人签字：

注：1、上表中的单价必须以人民币的形式表示，但投标人可另外自行标出以外币形式表示的价格和折扣；

2、投标人的报价应包含所投物品、辅材（含专用工具）、税金、运输、装卸、保险、安装调试（含安装系统软件及有关操作程序）、检测验收和交付后维保等工作所发生的所有费用。投标报价为最终报价。

中标（成交）结果公告（样式）

| 招标编号： |  |
| --- | --- |
| 项目名称： |  |
| 采购方式： |  |
| 采购公告发布时间： |  |
| 开标时间： |  |
| 中标（成交）单位名称： |  |
| 地址： |  |
| 中标（成交）价格： |  |
| 主要中标（成交）标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求： |  |
| 业绩及合同金额： |  |
| 采购单位名称： |  |
| 地址： |  |
| 联系方式： |  |
| 代理机构名称： |  |
| 地址： |  |
| 联系方式： |  |
| 若供应商对中标(成交)结果公告有异议，可在中标(成交)结果公告发布之日起七个工作日内以书面形式向采购单位或代理机构提出质疑, 采购单位联系人：杨主任 ，联系电话： 13470883806 代理机构联系人：周伟， 联系电话：0564-5022803 |  |

霍山永达工程咨询有限公司

年  月  日