## 控制价
霍山县漫水河镇中心卫生院全自动五分类血液分析仪采购项目
序号 | 品名 | 材质说明 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额
1 | 全自动五分类血液分析仪 | 1、检测原理：采用激光散射对白细胞进行准确的五分类检测； 2、投标设备能够提供产品溯源性，确保使用单位检测结果可溯源性（提供国际溯源性报告）； ★3、细胞染色：对白细胞进行特异性化学染色，支持CRP测量功能； 4、检测速度：≤60个样本/小时； ★5、★具有仪器厂家原厂生产并通过CFDA注册的校准品、质控品、配套试剂，其中CRP的配套试剂、校准品和质控品注册证要求分别独立注册并各自具有独立的注册证编号。（提供加盖厂家公章的注册证复印件） ★6、白细胞分类通道：≥2个，应具备独立的嗜酸性粒细胞和嗜碱性粒细胞检测通道； 7、检测参数：可报告参数≥23项，研究性参数≥4项（ALY和LIC） ★8、投标设备同系列产品（血液细胞分析仪）在安徽省三级医院不少于15家用户。 9、为保障检测结果准确性，投标设备系列产品参加省内临检中心质评合格并提供证明文件。 ★10、样本用量：开放全血20ul，预稀释血20ul可进行白细胞五分类计数，DIFF+CRP模式用血量≤35ul。 11、预稀释模式：仪器内置稀释器，具末梢血可重复测定一次 12、资料存储：40000份（包括所有信息）并可无限扩存 13、进样方式：具备手动开盖和全自动闭盖进样 14、样本架容量：不小于40个样本 15、参考值组别：5个已定组别，5个自定义组别 16、测量精度：WBC≤2.5%、RBC≤1.5%、HGB≤1.5%、MCV≤1.0%、PLT≤4.0% 17、电源要求：100-240V～50/60Hz 18、自动进样模式：自动进样测试过程中，可以随时添加样本，无须暂停 ★19、生产厂家具有血液分析标准化实验室（非检测中心）的CNAS（中国合格评定国家认可委员会）实验室认可证书，认可的检测能力范围覆盖白细胞、红细胞和血小板等血常规检测项目，确保生产厂家具有检测和校准服务的能力（提供加盖厂家公章的CNAS证书及附页复印件）。 20、售后服务：为保障售后服务的及时性，厂家在安徽省内有注册的直属分公司（提供分公司营业执照），拥有至少10名以上的售后服务工程师。 ★21、同系类产品通过FDA认证 ★22、中标单位须提供中标机器验证性能、参数及结果与上级医疗单位对比无误后确定中标资格，不能满足及自动放弃中标资格者，中标顺延。 注：投标人拟供的货物质量及性能，不能低于文件规定的质量及性能指标。技术要求中星号参数为实质性参数，不满足即为废标，非星号参数三项不满足即为废标。 | 台 | 1 | 185000 | 185000
合计（大写） |  |  | 185000
注：此价格包括：安装、运输、售后服务、税票等一切费用。

## 清单
霍山县漫水河镇中心卫生院全自动五分类血液分析仪采购项目
序号 | 品名 | 材质说明 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额
1 | 全自动五分类血液分析仪 | 1、检测原理：采用激光散射对白细胞进行准确的五分类检测； 2、投标设备能够提供产品溯源性，确保使用单位检测结果可溯源性（提供国际溯源性报告）； ★3、细胞染色：对白细胞进行特异性化学染色，支持CRP测量功能； 4、检测速度：≤60个样本/小时； ★5、★具有仪器厂家原厂生产并通过CFDA注册的校准品、质控品、配套试剂，其中CRP的配套试剂、校准品和质控品注册证要求分别独立注册并各自具有独立的注册证编号。（提供加盖厂家公章的注册证复印件） ★6、白细胞分类通道：≥2个，应具备独立的嗜酸性粒细胞和嗜碱性粒细胞检测通道； 7、检测参数：可报告参数≥23项，研究性参数≥4项（ALY和LIC） ★8、投标设备同系列产品（血液细胞分析仪）在安徽省三级医院不少于15家用户。 9、为保障检测结果准确性，投标设备系列产品参加省内临检中心质评合格并提供证明文件。 ★10、样本用量：开放全血20ul，预稀释血20ul可进行白细胞五分类计数，DIFF+CRP模式用血量≤35ul。 11、预稀释模式：仪器内置稀释器，具末梢血可重复测定一次 12、资料存储：40000份（包括所有信息）并可无限扩存 13、进样方式：具备手动开盖和全自动闭盖进样 14、样本架容量：不小于40个样本 15、参考值组别：5个已定组别，5个自定义组别 16、测量精度：WBC≤2.5%、RBC≤1.5%、HGB≤1.5%、MCV≤1.0%、PLT≤4.0% 17、电源要求：100-240V～50/60Hz 18、自动进样模式：自动进样测试过程中，可以随时添加样本，无须暂停 ★19、生产厂家具有血液分析标准化实验室（非检测中心）的CNAS（中国合格评定国家认可委员会）实验室认可证书，认可的检测能力范围覆盖白细胞、红细胞和血小板等血常规检测项目，确保生产厂家具有检测和校准服务的能力（提供加盖厂家公章的CNAS证书及附页复印件）。 20、售后服务：为保障售后服务的及时性，厂家在安徽省内有注册的直属分公司（提供分公司营业执照），拥有至少10名以上的售后服务工程师。 ★21、同系类产品通过FDA认证 ★22、中标单位须提供中标机器验证性能、参数及结果与上级医疗单位对比无误后确定中标资格，不能满足及自动放弃中标资格者，中标顺延。 注：投标人拟供的货物质量及性能，不能低于文件规定的质量及性能指标。技术要求中星号参数为实质性参数，不满足即为废标，非星号参数三项不满足即为废标。 | 台 | 1
合计（大写） |  |  | 0
注：此价格包括：安装、运输、售后服务、税票等一切费用。