卧式圆形压力蒸汽灭菌器

工作电源:380V

功率：12kW

容积：300L

温度设定范围：室温+5℃~126℃

时间设定范围：1min~99.59h

性能特点：

产品容器的器身选用不锈钢材质制成。

*微电脑全过程自动控制。

*LED灯和报警装置全方位指示设备运行状态。

PID控温功能，通过选择可以自动修正加热控制参数，防止冲温。

控温精度±0.5℃。

*超温(设定温度+2℃)报警，停止加热。

*具有自动补水功能，缺水停止加热、补水、到达低水位后继续加热，按顺序进行。

安全阀超压保护。

压力联锁装置，保证在有压条件下门手轮不能旋转，门不可松动。

*保温结束后的排汽方式可选择，适应不同类型的物质灭菌后的泄压要求。