| 大化坪镇铁塔两山理论宣传项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、项目名称： |  | 绿水青山就是金山银山 2.8米*2.8米/个 汉字 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价（不含税） | 金额 |
| 1 | 亮化立体字 | 1、名称：绿水青山就是金山银山；2、型号： 光源：台湾晶元 12v超高亮LED光源，光源包两年不色衰，晚间灯发白光；电线：国标2.5mm护套线，绝缘管；智能控制器（品牌：正泰元件）； 3、尺寸规格：2.8米*2.8米/个汉字 4、工艺要求：1mm镀锌板(热镀锌）/红色汽车烤漆，5*5角铁支撑架，专用抱箍 5、安装要求：含固定螺丝、强攻螺栓等 | 2.8x2.8平方米 | 78.4 |  |  |
| 2 | 字体支撑钢结构 | 1、名称、型号：字体支撑钢结构 抱箍 2、规格：定制、现场焊接 3、工艺要求：L40热镀锌角钢/L40扁铁/焊接点防锈漆处理 4、安装要求：含钢结构焊接、膨胀螺栓、强攻螺栓等 | 2.8x2.8平方米 | 78.4 |  |  |
| 3 | 塔体射灯 | 射灯光源 | 个 | 1 |  |  |
| 4 | 安装及辅材 | 1、名称：安装费及辅材 | 2.8x2.8平方米 | 78.4 |  |  |
| 5 | 高空作业费 | 1、名称：高空作业费 | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 运费 | 1、名称：运输费 | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 二次搬运费 | 1、名称：二次搬运费 | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 单个塔体广告挂载合计报价（不含税） |  | 处 | 1 |  |  |
| 10 | 制作合计报价（含税）： |  |  |  |  |  |
| 11 | 铁塔租赁费 | 定期巡检、排查故障、电费、两年挂载费、两年质量维保 （含税） |  | 1 |  |  |
| 12 | 二、茶香古镇 世外桃源 （2.8米*2.8米/个 汉字） |  |  | 1 |  |  |
| 12 | 合计： |  |  |  |  |  |