## (5)D.3单位工程最高投标限价汇总表
D.3 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：霍山县中医院改扩建项目磁共振机房屏蔽工程 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：材料、设备暂估价（元）
1 | 分部分项工程项目费 | 217146.49
1.1 | 定额人工费 | 8679.72
1.2 | 定额机械费 | 536.72
1.3 | 综合费 | 2671.43
2 | 措施项目费 | 387.1
3 | 不可竞争费 | 1446.98
3.1 | 安全文明施工费 | 1446.98
3.3 | 环境保护税 | 0
4 | 其他项目 | 0
4.1 | 暂列金额 | 0
4.2 | 专业工程暂估价 | 0
4.3 | 计日工 | 0
4.4 | 总承包服务费 | 0
5 | 税金 | 19708.25
6 | 工程造价 | 238688.82
测评合格编号：2018JS-05【神机造价软件V60安徽版】

## (4)E.1分部分项工程量清单计价表
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：霍山县中医院改扩建项目磁共振机房屏蔽工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第6页 共6页
序 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计 | 工程量 | 金额（元）
|  |  |  | 量 |  | 综合单价 | 合价 | 其中
号 |  |  |  | 单 |  |  |  | 定额 | 定额 | 暂估价
|  |  |  | 位 |  |  |  | 人工费 | 机械费
|  | 射频屏蔽部分 |  |  |  |  | 173306.44 | 2328.45 | 361.76
1 | 011207001001 | 墙面射频屏蔽 | 1.铜板焊接屏蔽体 2.具体做法需满足业主要求 | m2 | 139.94 | 600 | 83964
2 | 011207001001 | 顶面射频屏蔽 | 1.铜板焊接屏蔽体 2.具体做法需满足业主要求 | m2 | 49.63 | 600 | 29778
3 | 011207001001 | 墙面隔音棉 | 1.墙面隔音棉 2.具体做法需满足业主要求 | m2 | 139.94 | 89.15 | 12475.65 | 450.61 | 41.98
4 | 011103001001 | 绝缘地面 | 1.材料种类、规格：3mm厚PVC绝缘板 2.具体做法需满足业主要求 | m2 | 49.63 | 59.79 | 2967.38 | 409.45 | 4.96
5 | 010804007001 | 防护门 | 1.纯铜结构，配欧标安全锁，不锈钢或铝合金边条，白色防火饰面板。门体四周安装簧片，以确保门体关闭严密，通过行程开关与设备相连。 2.规格：1.2*2.1 3.包含门套 4.达到要求，甲方认可 | 樘 | 2 | 10531.26 | 21062.52 | 470.64 | 132.2
6 | 010807001002 | 防护玻璃窗 | 1.双层中空玻璃内衬进口铜网，木质窗框 2.规格：1600*1100 3.包含窗套 4.达到要求，甲方认可 | 樘 | 1 | 9364.64 | 9364.64 | 37.95 | 1.71
7 | 011207001001 | 传导板框 | 1.铜制框体，配合磁共振传导板安装 2.具体做法需满足业主要求 | 个 | 1 | 800 | 800
8 | 010807001002 | 蜂巢式波导窗 | 1.蜂巢式波导窗 2.规格：300*600 3.包含窗套 4.达到要求，甲方认可 | 个 | 3 | 600 | 1800
9 | 010807001002 | 铝制风盒 | 1.铝制风盒 2.规格：300*600 3.达到要求，甲方认可 | 个 | 2 | 180 | 360
10 | 010807001002 | 回型散流器 | 1.回型散流器 2.达到要求，甲方认可 | 个 | 4 | 80 | 320
11 | 010807001002 | 大功率风机 | 1.大功率风机 2.达到要求，甲方认可 | 个 | 1 | 800 | 800
12 | 010807001002 | 排风波导窗300x300 | 1.蜂巢式波导窗 2.规格：300*300 3.包含窗套 4.达到要求，甲方认可 | 个 | 1 | 300 | 300
13 | 010807001002 | 铝制风盒300x300 | 1.铝制风盒 2.规格：300*300 3.达到要求，甲方认可 | 个 | 1 | 100 | 100
14 | 040501004001 | DN200PVC波纹管 | 1.管道材质：PVC波纹管 2.连接方式：粘贴 3.管径：DN200 | m | 28 | 62.68 | 1755.04 | 253.96
15 | 040501004001 | DN180PVC波纹管 | 1.管道材质：PVC波纹管 2.连接方式：粘贴 3.管径：DN180 | m | 20 | 45.49 | 909.8 | 181.4
16 | 031001002001 | 不锈钢直管DN65 | 1.安装部位：室内 2.规格、压力等级：DN65 3.连接形式：焊接 | m | 28 | 84.94 | 2378.32 | 461.44 | 176.68
17 | 010807001002 | 不锈钢防虫网 | 1.不锈钢防虫网 2.达到要求，甲方认可 | 个 | 1 | 600 | 600
18 | WB011508001001 | 警示标志 | 1.警示标志 2.具体做法需满足业主要求 | 个 | 3 | 57.03 | 171.09 | 63 | 4.23
19 | 010807001002 | 电源滤波器 | 1.电源滤波器（包含电源滤波器固定模块） 2.达到要求，甲方认可 | 个 | 4 | 600 | 2400
20 | 010807001002 | 墙面顶面屏蔽接地 | 1.墙面顶面屏蔽接地 2.具体做法需满足业主要求 | 项 | 1 | 1000 | 1000
|  | 磁体间无磁装修部分 |  |  |  |  | 29580.05 | 6351.27 | 174.96
21 | WB011207002001 | 墙面木龙骨 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨平均中间距(靠墙) 600以内 2.具体做法需满足业主要求 | m2 | 79.02 | 15.8 | 1248.52 | 354.01 | 3.95
22 | 011207001005 | 墙面装饰板 | 1.基层材料种类、规格：木龙骨基层 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色：木质白板 3.具体做法需满足业主要求 | m2 | 79.02 | 103.55 | 8182.52 | 1728.96 | 102.73
23 | WB011302002001 | 天棚吊筋 | 1.天棚吊筋 2.高度：300mm 3.具体做法需满足业主要求 | m2 | 49.63 | 6.45 | 320.11 | 135.49 | 10.92
24 | WB011302003001 | 天棚龙骨 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：铝合金龙骨 装配式T型 2.具体做法需满足业主要求 | m2 | 49.63 | 35.47 | 1760.38 | 438.23 | 9.93
25 | WB011302005001 | 天棚面层 | 1.600x600mm铝制烤瓷网孔板 2.具体做法需满足业主要求 | m2 | 49.63 | 89.63 | 4448.34 | 416.89 | 13.9
26 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | 1.自流坪楼地面 2.厚度：2mm 3.具体做法需满足业主要求 | m2 | 49.63 | 13.19 | 654.62 | 213.91 | 13.9
27 | 011103001001 | 2mm复合型塑胶地板卷材 | 1.材料种类、规格：2mm复合型塑胶地板卷材 2.具体做法需满足业主要求 | m2 | 49.63 | 65.04 | 3227.94 | 409.45 | 4.96
28 | WB011105006001 | 铝合金踢脚线 | 1.铝合金踢脚线 2.具体做法需满足业主要求 | m | 28.22 | 28.9 | 815.56 | 155.77 | 14.67
29 | 030411001001 | 配管PVC20 | 1.名称：电气配管 2.材质：PVC 3.规格：DN20 | m | 580 | 7.25 | 4205 | 1989.4
30 | 030411004001 | 配线BV2.5mm2 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：2.5mm2 4.材质：铜芯线 | m | 600 | 3.7 | 2220 | 342
31 | 030412004001 | 无磁LED射灯 | 1.名称：无磁LED射灯 2.安装形式：吸顶式 3.具体做法、规格质量需满足业主要求 | 套 | 2 | 191.13 | 382.26 | 10.64
32 | 030412004001 | 无磁LED筒灯 | 1.名称：无磁LED筒灯 2.安装形式：嵌入式 3.具体做法、规格质量需满足业主要求 | 套 | 12 | 157 | 1884 | 120.96
33 | 030404035001 | 五孔插座 | 1.名称：五孔插座 2.安装方式：嵌入式 3.具体做法需满足业主要求 | 个 | 4 | 17.77 | 71.08 | 20.72
34 | 030404034001 | 开关 | 1.名称：开关 2.安装方式：嵌入式 3.具体做法需满足业主要求 | 个 | 2 | 12.43 | 24.86 | 7.28
35 | 030404031001 | 急停开关及罩壳 | 1.名称：急停开关及罩壳 2.具体做法需满足业主要求 | 套 | 2 | 67.43 | 134.86 | 7.56
|  | 其他工程 |  |  |  |  | 14260
36 | 011207001001 | 空调送风静压箱 | 1.空调送风静压箱 2.具体做法需满足业主要求 | 个 | 1 | 1000 | 1000
37 | 011207001001 | 连接到送风波导 | 1.连接到送风波导 2.具体做法需满足业主要求 | 个 | 1 | 700 | 700
38 | 011207001001 | 风量调节阀 | 1.风量调节阀 2.具体做法需满足业主要求 | 个 | 1 | 400 | 400
39 | 011207001001 | 设备间蛋壳式散流器 | 1.设备间蛋壳式散流器 2.具体做法需满足业主要求 | 个 | 2 | 80 | 160
40 | 011207001001 | 屏蔽效能检测 | 1.聘请第三方检测机构进行屏蔽效能检测。检测标准10-130MHz 达到100db 2.具体做法需满足业主要求 | 个 | 1 | 12000 | 12000
|  | 合 计 |  |  |  |  | 217146.49 | 8679.72 | 536.72
测评合格编号：2018JS-05【神机造价软件V60安徽版】

## (3)附录F措施项目清单与计价表
附录F 措施项目清单与计价表
工程名称：霍山县中医院改扩建项目磁共振机房屏蔽工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元）
1 | ZC-01 | 夜间施工增加费 | 9216.44 | 0.5 | 46.08
2 | ZC-02 | 二次搬运费 | 9216.44 | 1.2 | 110.6
3 | ZC-03 | 冬雨季施工增加费 | 9216.44 | 0.7 | 64.52
4 | ZC-04 | 已完工程及设备保护费 | 9216.44 | 0.5 | 46.08
5 | ZC-05 | 工程定位复测费 | 9216.44 | 0.8 | 73.73
6 | ZC-06 | 非夜间施工照明费 | 9216.44 | 0.4 | 36.87
7 | ZC-07 | 临时保护设施费 | 9216.44 | 0.1 | 9.22
8 | ZC-08 | 赶工措施费 | 9216.44
|  | 合计 |  |  | 387.1
测评合格编号：2018JS-05【神机造价软件V60安徽版】

## (2)附录G不可竞争项目清单与计价表
附录G 不可竞争项目清单与计价表
工程名称：霍山县中医院改扩建项目磁共振机房屏蔽工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元）
1 | ZF-01 | 环境保护费 | 9216.44 | 2.3 | 211.98
2 | ZF-02 | 文明施工费 | 9216.44 | 4.5 | 414.74
3 | ZF-03 | 安全施工费 | 9216.44 | 3.1 | 285.71
4 | ZF-04 | 临时设施费 | 9216.44 | 5.8 | 534.55
5 | ZF-05 | 环境保护税 | 9216.44
|  | 合计 |  |  | 1446.98
测评合格编号：2018JS-05【神机造价软件V60安徽版】

## (1)附录I税金计价表
附录I 税金计价表
工程名称：霍山县中医院改扩建项目磁共振机房屏蔽工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率（%） | 金额（元）
1 | 分部分项工程项目费 |  |  |  | 217146.49
1.1 | 定额人工费 |  |  |  | 8679.72
1.2 | 定额机械费 |  |  |  | 536.72
1.3 | 综合费 |  |  |  | 2671.43
2 | 措施项目费 |  |  |  | 387.1
3 | 不可竞争费 |  |  |  | 1446.98
3.1 | 安全文明施工费 |  |  |  | 1446.98
3.3 | 环境保护税
4 | 其他项目
4.1 | 暂列金额
4.2 | 专业工程暂估价
4.3 | 计日工
4.4 | 总承包服务费
5 | 税金 |  |  |  | 19708.25
6 | 工程造价 |  |  |  | 238688.82
测评合格编号：2018JS-05【神机造价软件V60安徽版】
附录I 税金计价表
工程名称：霍山县中医院改扩建项目磁共振机房屏蔽工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率（%） | 金额（元）
1 | 发包人发包专业工程 |  |  | 1
2 | 发包人提供材料 |  |  | 1
合计
测评合格编号：2018JS-05【神机造价软件V60安徽版】
附录I 税金计价表
工程名称：霍山县中医院改扩建项目磁共振机房屏蔽工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+不可竞争+其他项目 | 218980.57 | 9 | 19708.25
| 合 计 |  |  |  | 19708.25
测评合格编号：2018JS-05【神机造价软件V60安徽版】
附录I 税金计价表
工程名称：霍山县中医院改扩建项目磁共振机房屏蔽工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率（%） | 金额（元）
材料、设备暂估价
专业工程暂估价+材料、设备暂估价
甲供材
测评合格编号：2018JS-05【神机造价软件V60安徽版】
附录I 税金计价表
工程名称：霍山县中医院改扩建项目磁共振机房屏蔽工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率（%） | 金额（元）
测评合格编号：2018JS-05【神机造价软件V60安徽版】