霍山县妇幼保健院医学影像系统

单

一

来

源

文

件

招标编号: HSYD-2022-019

采购单位：霍山县妇幼保健院

代理机构：霍山永达工程咨询有限公司

编制时间：  二0二二年三月

单一来源采购公告

- 本项目内容：霍山县妇幼保健院医学影像系统（详见附件）。

- 二、对供应商资格要求：①供应商须符合《政府采购法》第二十二条之规定；②本项目不接受联合体参与投标；③近3年来，在经营活动中没有重大违法记录。

三、投标文件组成及格式：①证明文件（法人授权委托书、授权委托人身份证、营业执照。上述证件复印件并加盖企业公章）；②投标函（附件2）；③授权委托书（附件3）；④投标报价汇总表（附件4）。（备注：响应文件封面格式详见附件）。

四、投标文件的密封：正本1份、副本2份。投标文件正本、副本分别密封订本式装袋，并在封袋上正确注明“正本”和“副本”字样。所有封袋上都应写明招标单位名称、项目名称，并在封袋骑缝处加盖投标单位公章。

五、响应文件的递交：递交投标文件的截止时间为2022年3月11日15 时 00 分，地点为霍山永达工程咨询有限公司三楼开标厅。逾期送达的或者未送达指定地点的投标书，招标人不予受理。

六、评标和定标方法：采用低价评标方式，高于最高限价为无效标。技术部分符合性通过，商务部分经协商的最低价法。

七、本项目预算总金额：98000.00元。

本项目最高限价：玖万捌仟元整（¥98000.00元）投标报价超过最高限价为无效报价。

八、服务期：以签订合同为准。

九、本项目付款方式：以签订合同为准。

十、领取单一来源文件时间：请你单位于2022年3月11日前，每日上午 8 时30分至 11 时30分，下午14时30分至17时00分（北京时间），在霍山永达工程咨询有限公司领取单一来源文件。

备注：成交过程中有欺诈等不诚实行为及违反合同约定等行为，将会受到列入“黑名单”、网上通报等处理。希望投标单位在认真阅读询价文件各条款后再进行报价。

十一、联系方式：

采 购 人：霍山县妇幼保健院                     地  址：霍山县衡山镇

邮    编：         237200                联 系 人：         余先生

电    话：    18919732877                传    真：             /

委托代理机构：霍山永达工程咨询有限公司 地   址：霍山县中心南路14号

邮    编：              237200           联 系 人：        鲍先生

电    话：        18005649621   传    真：         /

- 本招标文件的最终解释权在采购单位和霍山永达工程咨询有限公司。

十三、代理费收费标准：根据《政府采购代理机构暂行办法》（财库〔2018〕2号）规定，收取采购代理服务费用，代理服务费用标准参照国家计委计价格[2002]1980号、国家发展改革委发改价格[2011]534号、安徽省物价局皖价服[2008]210号规定，供应商中标后在领取成交通知书前交纳成交价的采购代理服务费。

附件1

响应文件封面格式

（项目名称）            项目

响应文件（正本/副本）

招标编号：HSYD-2022-019

投标单位：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

年      月    日

### 目录

### 资质证明文件

- 投标函

- 授权委托书

- 投标报价汇总表

### 五、供应商认为有必要提供的其他资料

### 附件1   资质证明文件（法人授权委托书、授权委托人身份证、营业执照、证明、人员等资料复印件）

### 附件2

### 投 标 函

：

（投标单位全称）授权          （全权代表名称）（职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的                  项目（括号内填写招标编号）的有关投标活动。为此：

一、提供邀请文件规定的全部响应文件：

一式三份，其中正本一份，副本两份；具体要求按照单一来源文件规定。

二、投标的本项目服务的总投标价为（大写）：          元人民币；

三、完成本项目的服务期：一年。

四、保证遵守邀请文件中的有关规定。

1、保证忠实地执行买卖双方所签的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

2、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。

3、本投标自开标之日起60天内有效。

4、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：                电话：                      传真：

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日   期：

### 附件3

### 法人授权委托书

本授权委托书声明：我  （姓名） 系  （投 标 单  位 名 称） 的法定代表人，现授权委托   （单位名称） 的  （姓名） 为我单位的合法代理人，就  （项目名称） 的项目，以本单位的名义签署投标书，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

代  理  人：       （签字）      性别 ：        年龄：

身份证号码：                     职务：

投  标  人：                                         （盖章）

法定代表人：                                   （签字或盖章）

### 授权委托日期：     年     月     日

附件4

投标报价汇总表

项目名称：                                    年    月    日

| 供应商名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 供货时间 | 响应 |  |
| 付款方式 | 响应 |  |
| 投标报价总额(大写)： |  | 小写： |
| 供应商（盖章） 法人代表（签字或盖章） |  |  |

注：1、上表中的报价必须以人民币的形式表示；

2、投标人的报价应包含所投如物品、辅材（含专用工具）、税金、运输、装卸、保险、安装调试（含安装系统软件及有关操作程序）、检测验收和交付后维保等工作所发生的所有费用。

供应商名称（盖单位公章）：       法定代表人或联系人（签名）：

联系电话：                       日  期：       年      月    日

附件5：

合同格式（自拟）

附件6：

供应商认为有必要提供的其他资料

附件7：

霍山县妇幼保健院医学影像系统项目采购需求

## 超声检查信息管理系统技术要求

| 序号 | 模块 | 功能参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 超声图像采集 | 提供高精度的S-Video接口采集和复合视频接口图像采集方式。 |
|  |  | 支持从超声设备直接采集单帧（DICOM）、多帧（DICOM）。 |
|  |  | 支持匿名采集、后台采集或异步采集，支持超声报告与图像采集分离的工作方式 |
|  |  | 采集静态图像，采集数量不限。 |
|  |  | 采集动态图像，形成DICOM多帧格式或AVI影片格式，时间不限，可实时回放。 |
|  |  | 为了使医生能单人操作，支持多功能小键盘或脚踏开关。 |
|  |  | 支持采集卡+DICOM双工模式，满足各种规模医院的应用需求。 |
|  |  | 支持浮动视频监控窗口，可缩放并支持鼠标拖动。 |
|  |  | 支持缩略图栏，在缩略图上点击鼠标可放大显示图像。 |
|  |  | 支持在缩略栏调整图像所属检查。 |
|  |  | 支持报告书写界面和图像显示界面同屏显示。 |
|  |  | 图像显示界面可手动调节大小、拖拽、位置移动。 |
|  |  | 支持全选所有图像功能，图像删除功能。 |
|  |  | 支持图像导入、导出功能，支持BMP/JPG格式。 |
|  |  | 支持录像导出功能。 |
|  | 超声图文报告 | 报告撰写、审核，基于专家模版的计算机辅助报告系统。 |
|  |  | 丰富的检查诊断知识库，并配有常用术语（可以随时添加和修改）。 |
|  |  | 支持在工作列表、历史检查、同名检查、报告编辑和报告模板在一个界面上同屏展示，帮助医生快速定位检查，避免页面切换。 |
|  |  | 自动弹出检查申请单，自动获取相关检查申请单列表。 |
|  |  | 自动加载当前病人的全部历史检查列表。 |
|  |  | 完全所见即所得的报告书写界面。 |
|  |  | 报告书写框可根据书写内容自动调节大小，无需操作滚动条。 |
|  |  | 支持多页报告。 |
|  |  | 支持多报告文档同屏对比编辑，可同时打开三个以上报告进行编辑，支持病人当前报告与历史报告对比查看。 |
|  |  | 当前报告与历史报告的位置可实现上下、左右等多种形式的对比。 |
|  |  | 支持图文报告，支持图文中图像自动排版。 |
|  |  | 支持编辑图文报告模板。 |
|  |  | 支持报告书写和审核后自动关闭并打开列表顺序下一个病人的报告界面。 |
|  |  | 支持报告富文本编辑，可调整字体大小，首行缩进，编号等展示形式，可对报告内容进行剪切、复制、粘贴、清空等操作。 |
|  |  | 支持自动加载报告打印模板，可在书写报告时，根据模态随时切换打印模板。 |
|  |  | 支持标准的报告打印格式模板，用户可自定义修改，以适应不同医院不同科室的需求，并可以根据用户要求定制需要的模板。 |
|  |  | 支持导出打印模板。 |
|  |  | 根据选择检查部位自动加载同级别的所有的诊断模板到诊断语句模板树中供用户选择。 |
|  |  | 支持将当前书写的报告内容保存为诊断模板。 |
|  |  | 用户可以方便灵活的定义诊断模板，提高报告生成速度，模板分为公用模和私有模板。 |
|  |  | 支持关键词功能，可由用户自定义设置关键词。 |
|  |  | 支持鼠标选择关键词和键盘选择关键词。 |
|  |  | 支持将病人多个关联检查合并写一份报告。 |
|  |  | 支持急诊报告特殊处理，在无图、无申请单状态下书写诊断报告。 |
|  |  | 支持临时报告书写。 |
|  |  | 支持报告内容合理性的自动验证：可自定义验证规则，如男性对应子宫等。 |
|  |  | 支持书写诊断报告的同时后台采集，无需切换界面。 |
|  |  | 可设置报告可修改的时间限制，保证修改报告的及时性。 |
|  |  | 支持二级医生审核。 |
|  |  | 支持快速审核和批量审核报告。 |
|  |  | 支持直接将书写完毕后的报告打印。 |
|  |  | 可设置审核之后直接打印报告。 |
|  |  | 支持急诊报告特殊打印和临时报告打印。 |
|  |  | 支持报告批量打印功能。 |
|  |  | 支持图文报告自助打印。 |
|  |  | 支持报告电子签名。针对法规要求，可以配置显示电子签名/显示报告医生/显示签名，在医生签名栏打印显示为该医生的签字手迹图形。 |
|  |  | 记录所有书写报告的过程及内容，支持修改痕迹保留，满足相关法律法规的要求。 |
|  |  | 支持报告归类功能，可自动根据配置的归类信息保存。 |
|  |  | 支持报告标记功能，标记阶段性、疾病的类型，可以进行流程控制要求一定要进行归类/标记。 |
|  |  | 超声工作站打开10幅US图像的速度不大于3秒。 |
|  |  | 超声工作站可支持彩色和黑白图像采集、显示。 |
|  |  | 超声工作站实行口令授权登录的方式，防止非指定人员进入。 |
|  |  | 软件锁定功能：报告医生暂时离开时可锁定工作站，并只能通过输入当前用户的密码解开锁定。 |
|  |  | 满足屏幕多分辨率显示要求。 |
|  |  | 报告收藏功能，可以根据自己需要将感兴趣的病历材料保存为教学、个人收藏、分类收藏等，用于示教、写论文等。 |
| 1 | 超声离线测量 | 有集成在一起的专业测量分析软件，能在系统中自由切换图像进行测量和计算分析。 |
| 2 |  | 2D模式：距离、角度、面积、描记长度。 |
| 3 |  | M模式：距离、时间、斜率、心率、速度。 |
| 4 |  | Doppler模式：时间、心率。 |
| 5 |  | 腹部应用2D模式测量项目：肝脏、胆总管、门静脉内径、肝总管、胆囊壁厚度、胰管、胰头、胰体、胰尾、脾脏、腹主动脉直径、腹主动脉分叉、髂动脉直径、肾长径、肾厚径、肾宽径、肾皮质厚度。 |
| 6 |  | 腹部应用2D模式研究项目：肾脏、膀胱、肾上腺、精囊。 |
| 7 |  | 心脏应用2D模式测量项目：LA Diam（左房前后径）、LVIDd（舒张末期左室短轴径）、RVDd（右室舒末径）、RVDs（右室收末径）、LVPWd（舒张末期左心室后壁厚度）、IVSd（舒张末期室间隔厚度）、Ao Diam（主动脉根部直径）。 |
| 8 |  | 心脏应用2D模式研究项目：LA Diam (cm)、Ao Diam (cm)。 |
| 9 |  | 心脏应用M模式测量项目：MV A Amp（二尖瓣波形A点的幅度值）、MV E-F Slope（二尖瓣E-F斜率）、MV DE（二尖瓣E点到D点的幅值）、EPSS（二尖瓣开放最大时瓣尖到室间隔内膜面的距离）、LVPEP（左室射血前时间）、LVET（左室射血时间）、RVPEP（右室射血前时间）、RVET（右室射血时间）、HR（心率）。 |
| 10 |  | 心脏应用M模式研究项目：LA/Ao（LA Diam (cm) / Ao Diam (cm)）。 |
| 11 |  | 心脏研究项2D模式：LA Vol(A-L)、LA Vol (Simp)、RA Vol (Simp)、LV Mass (Cube)、LV Mass (A-L)、LV Mass (T-E)。 |
| 12 |  | 心脏研究项M模式：Cube、Gibson。 |

## 支持超声设备数量

本次采购超声管理系统支持设备数量为：3台。

## 系统集成

本次采购超声管理系统，必须与医院现有HIS系统、EMR系统无缝对接，数据共享。

附件6：

采购合同（自拟）

附件7:

- XXXXXXXXXXX项目成交公告

一、项目相关情况

项目名称：

项目编号：

采购方式：

采购公告发布日期：

采购日期：

成交供应商名称：

成交供应商联系地址：

成交金额：            元（单价：元）

主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求：

评审委员会名单：

采购人名称：

地址：

联系人：

联系方式：

采购机构名称：

地址：

项目负责人：              联系电话：

收费标准：                 收费金额：

公告期限：    年    月    日至    年    月    日（1个工作日）

若供应商对上述结果有异议，可在成交期限届满之日起7个工作日内以书面形式在工作时间向                 提出质疑，质疑材料递交地址：                 ，联系电话：                  。

若供应商对质疑处理意见有异议，可在规定时间内以书面形式向安徽大别山国投集团提出投诉。

二、质疑提起的条件及不予受理的情形

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规及安徽大别山国投集团管理制度，现将质疑提起的条件及不予受理的情形告知如下：

（一）质疑应以书面形式实名提出，书面质疑材料应当包括以下内容：

1、质疑人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2、采购人名称、项目名称、项目编号、包别号（如有）；

3、被质疑人名称；

4、具体的质疑事项、基本事实及必要的证明材料；

5、明确的请求及主张；

6、必要的法律依据；

7、提起质疑的日期。

质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或其委托代理人（需有委托授权书）签字并加盖公章。

（二）有下列情形之一的，不予受理：

1、提起质疑的主体不是参与该政府采购项目活动的供应商；

2、提起质疑的时间超过规定时限的；

3、质疑材料不完整的；

4、质疑事项含有主观猜测等内容且未提供有效线索、难以查证的；

5、对其他供应商的投标文件详细内容质疑，无法提供合法来源渠道的；

三、其他

特此公告。

采购人或采购代理机构

年   月   日