## 工程项目总价表
工程项目总价表
工程名称：霍山县2024年县级财政资金农村饮水工程维修养护项目
序号 | 工程项目名称 | 金额（元）
| 第一部分 建筑安装工程 | 144671.0904
一 | 诸佛庵镇小干涧水厂维修养护工程 | 46578.5286
二 | 大化坪镇舞旗河村大河北组组通工程维修 | 12806.1902
三 | 漫水河镇歇马台水厂标准化创建维修工程 | 8385.8732
四 | 诸佛庵镇石家河水厂水毁维修工程 | 16254.3386
五 | 落儿岭镇太子庙水厂水毁维修工程 | 18089.6296
六 | 佛子岭镇汪家冲水厂大平地管网改造工程 | 42556.5301
| 第二部分 采购及安装工程 | 40750
一 | 太平畈乡王家店水厂维修养护工程 | 18750
二 | 水厂消毒设备(固定价） | 22000
| 第三部分 其它费用 | 8988.16
一 | 临时工程费 | 4902.6327
二 | 安全措施及文明施工费 | 4085.5273
| 合计 | 412363.52
| 合计 | 194409.2503

## 分类分项工程量清单计价表（乡镇实施报账制） (hidden)
分类分项工程量预算清单计价表
工程名称：霍山县2024年县级财政资金农村饮水工程维修养护项目 .
序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) | 合价（元）
| 乡镇实施、水务局报账项目 |  |  |  | 107418.4086
一 | 真龙地村张士冲饮用水蓄水池水毁修复工程 |  |  |  | 80083.4086
| 第一部分 建筑安装工程 |  |  |  | 69953.4986
（一） | 土石方工程 |  |  |  | 4859.5552
1 | 平整场地 | m2 | 28.09 | 2.33 | 65.4497
2 | 挖基坑土石方 | m3 | 228.23 | 3.98 | 908.3554
3 | 机械运土方 | m3 | 66.5 | 8.54 | 567.91
4 | 回填方 | m3 | 161.7 | 3.04 | 491.568
5 | 人工清底 | m2 | 28.09 | 9.69 | 272.1921
6 | 钢筋混凝土构件拆除 | m3 | 16 | 141.58 | 2265.28
7 | 建筑垃圾外运 | m3 | 16 | 18.05 | 288.8
（二） | 饮用水蓄水池（容量24m3） |  |  |  | 30718.4948
1 | 10cm厚C15垫层 | m3 | 2.81 | 449.86 | 1264.1066
2 | 30cm厚C30池底板 | m3 | 7.8 | 474.03 | 3697.434
3 | 40cm厚C30池壁 | m3 | 10.56 | 472.57 | 4990.3392
4 | 25cm厚池顶板 | m3 | 5.76 | 466.21 | 2685.3696
5 | 20cm厚进水口底板 | m2 | 20 | 86.17 | 1723.4
6 | 现浇构件钢筋 | t | 1.774 | 4816.16 | 8543.8678
7 | 垫层模板 | m2 | 4.12 | 41.75 | 172.01
8 | 池底板模板 | m2 | 6.12 | 44.58 | 272.8296
9 | 模板 | m2 | 20 | 2.33 | 46.6
10 | 池壁模板 | m2 | 61.6 | 50.83 | 3131.128
11 | 池顶板模板 | m2 | 16 | 49.62 | 793.92
12 | 满堂脚手架 | m2 | 16 | 14.66 | 234.56
13 | 螺纹阀门 | 个 | 2 | 256.22 | 512.44
14 | 塑料管 | m | 10 | 35.18 | 351.8
15 | 闸阀井 | 座 | 1 | 919.48 | 919.48
16 | 预留洞口 | 项 | 1 | 1379.21 | 1379.21
（三） | 混凝土挡墙工程 |  |  |  | 25193.6586
1 | 混凝土垫层 | m3 | 1.87 | 333.97 | 624.5239
2 | 混凝土基础 | m3 | 9.49 | 346.89 | 3291.9861
3 | 混凝土挡土墙墙身 | m3 | 39.16 | 430.7 | 16866.212
4 | 垫层模板 | m2 | 3.18 | 41.75 | 132.765
5 | 基础模板 | m2 | 15 | 30.45 | 456.75
6 | 混凝土挡土墙模板 | m2 | 91.08 | 32.68 | 2976.4944
7 | 外脚手架 | m2 | 95.58 | 8.84 | 844.9272
（四） | 其他工程 |  |  |  | 9181.79
1 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台次 | 1 | 5963.64 | 5963.64
2 | 围堰 | 项 | 1 | 1379.21 | 1379.21
3 | 住户临时用水 | 项 | 1 | 1838.94 | 1838.94
| 第二部分 其它费用 |  |  |  | 10129.91
1 | 措施项目费 |  |  |  | 535.44
2 | 安全文明施工费 |  |  |  | 2982.08
3 | 税金 |  |  |  | 6612.39
二 | 太平水厂维修 |  |  |  | 27335
1 | DN200电磁阀采购安装调试运行 | 套 | 1 | 27335 | 27335

## 分类分项工程量清单计价表(水务局招标实施)
分类分项工程量预算清单计价表
工程名称：霍山县2024年县级财政资金农村饮水工程维修养护项目 .
序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) | 合价（元）
| 第一部分 建筑安装工程 |  |  |  | 144671.0904
一 | 诸佛庵镇小干涧水厂维修养护工程 |  |  |  | 46578.5286
（一） | 堰坝维修加固 |  |  |  | 13387.8452
1 | 坝前河道清淤（长15米、宽10米、深1.6米） | m3 | 240 | 13.01 | 3122.4
2 | 坝前下层滤料清洗及加料铺填（长7米、宽1.5米、厚1米、级配碎石） | m3 | 10.5 | 209.22 | 2196.81
3 | 坝前上层钢筋石笼铺设（9*1.2*1.2m） | m3 | 12.96 | 400 | 5184
4 | 上游集水池及下游闸阀井C25钢筋砼盖板现浇（厚0.12m） | m3 | 0.576 | 687.5 | 396
5 | 钢筋制安（ф10单层双向布置、间距20cm） | t | 0.12 | 6120.36 | 734.4432
6 | 模板制安 | m2 | 4.8 | 73.79 | 354.192
7 | 上游集水池检修孔及下游排污闸阀井ф80球墨井盖购置安装 | 个 | 2 | 450 | 900
8 | 材料人工抬运100m补助 | 项 | 1 | 500 | 500
（二） | 慢滤池维修 |  |  |  | 30040.6834
1 | 旧滤料人工拆除及外运 | 项 | 1 | 1000 | 1000
2 | 池体及池壁人工清洗 | 项 | 1 | 800 | 800
3 | 反滤料（下层8-16mm级配碎石、厚20cm) | m3 | 4.8 | 209.22 | 1004.256
4 | 反滤料（中层4-8mm级配碎石、厚20cm) | m3 | 4.8 | 209.22 | 1004.256
5 | 反滤料（上层2-4mm级配碎石、厚20cm) | m3 | 4.8 | 209.22 | 1004.256
6 | 反滤料（顶层1-2mm石英砂、厚20cm、含采购、运输、装卸和铺设等) | t | 7.44 | 1250 | 9300
7 | C20砼支墩现浇（0.24*0.24*0.7m、32个） | m3 | 1.2902 | 469.89 | 606.2709
8 | C25砼过水承托板预制安装（长1.5m、宽0.4m、厚0.12m、40块） | m3 | 2.88 | 687.5 | 1980
9 | 钢筋制安（ф10单层双向布置、间距20cm） | t | 0.29 | 6120.36 | 1774.9044
10 | 池体人工开排污孔（面上排污） | 个 | 1 | 500 | 500
11 | 原池体排污洞二期混凝土封堵（面上排污） | 个 | 1 | 500 | 500
12 | 模板制安 | m2 | 45.504 | 73.79 | 3357.7402
13 | 不锈钢爬梯制作安装 | 个 | 1 | 500 | 500
14 | DN75PE进水及出水管购置安装（1.0MPa) | m | 6 | 28.5 | 171
15 | DN110PE排污管购置安装（1.0MPa) | m | 6 | 48 | 288
16 | DN75软密封进水闸阀购置安装（含法兰头、法兰片、垫片及螺钉等） | 个 | 1 | 450 | 450
17 | DN110软密封排污及出水闸阀购置安装（含法兰头、法兰片、垫片及螺钉等） | 个 | 2 | 550 | 1100
18 | 净60*60*60cm/240mm砖砌闸阀井（含C20砼底板和压顶、M15砂浆抹面） | 个 | 2 | 550 | 1100
19 | ф60球墨井盖(20t）购置安装） | 个 | 2 | 300 | 600
20 | 石英砂及混凝土原材料二次搬运费（人工抬运100m） | 项 | 1 | 3000 | 3000
（三） | 蓄水池维修 |  |  |  | 550
1 | DN110软密封出水闸阀购置安装（含法兰头、法兰片、垫片及螺钉等） | 个 | 1 | 550 | 550
（四） | 管网维修 |  |  |  | 2600
1 | DN75软密封排污闸阀购置安装（含法兰头、法兰片、垫片及螺钉等） | 个 | 2 | 450 | 900
2 | 净60*60*60cm/240mm砖砌闸阀井（含C20砼底板和压顶、M15砂浆抹面） | 个 | 2 | 550 | 1100
3 | ф60球墨井盖(20t）购置安装） | 个 | 2 | 300 | 600
二 | 大化坪镇舞旗河村大河北组组通工程维修 |  |  |  | 12806.1902
（一） | 堰坝维修加固 |  |  |  | 12806.1902
1 | 坝前河道砂卵石人工清淤（长15米、宽10米、深2米） | m3 | 60 | 13.01 | 780.6
2 | 原预制板人工拆除及弃运 | m3 | 0.9 | 500 | 450
3 | 沟槽岸坡石方人工风镐开挖（计20米） | m3 | 2 | 150 | 300
4 | C20砼右岸原坝体切除（长1米、均宽1.5米、深2米） | m3 | 3 | 349.37 | 1048.11
5 | C20砼右岸原坝体恢复（长1.1米、宽1.2米、深1.6米） | m3 | 3 | 464.97 | 1394.91
6 | 坝底及两侧坝体锚筋制安（ф16螺纹钢筋、梅花型布置、间距50CM、根长1米、插入岩体或坝体0.4米） | 根 | 8 | 45 | 360
7 | 坝前反滤料清洗及加料铺设（下层级配碎石1.2*0.8*3*2m） | m3 | 1.26 | 209.22 | 263.6172
8 | 坝前反滤料铺设（上层钢筋石笼2个，3*1.2*1.2m） | m3 | 2.32 | 450 | 1044
9 | C20砼集水池右岸迎水侧池壁加长现浇（壁厚0.2米） | m3 | 0.45 | 510.7 | 229.815
10 | C20砼集水池原池壁加高0.3米现浇（壁厚0.2米） | m3 | 0.24 | 510.7 | 122.568
11 | C20砼集水池底板现浇（底板厚0.15米） | m3 | 0.525 | 484.42 | 254.3205
12 | C25钢筋砼盖板现浇（厚0.15米） | m3 | 0.735 | 687.5 | 505.3125
13 | 原坝体排污洞二期混凝土封堵 | 个 | 1 | 500 | 500
14 | DN110软密封排污闸阀购置安装（含法兰头、法兰片、垫片及螺钉等） | 个 | 1 | 550 | 550
15 | DN75软密封出水闸阀购置安装（含法兰头、法兰片、垫片及螺钉等） | 个 | 1 | 450 | 450
16 | C25砼闸阀井现浇（净100*100*100m） | 个 | 1 | 1000 | 1000
17 | 钢筋制安（ф10单层双向布置、间距20CM） | 吨 | 0.06 | 6120.36 | 367.2216
18 | 模板制安 | m2 | 7.26 | 73.79 | 535.7154
19 | DN110镀锌钢管排污管购置安装 | m | 2 | 100 | 200
20 | 集水池检修孔ф80球墨井盖购置安装 | 个 | 1 | 450 | 450
21 | 水泥、钢筋、碎石、黄沙等材料人工抬运2000米补助 | 项 | 1 | 2000 | 2000
三 | 漫水河镇歇马台水厂标准化创建维修工程 |  |  |  | 8385.8732
1 | 原C20砼人工切缝（长25米、厚20CM） | 道 | 2 | 500 | 1000
2 | 原绿化马尼拉草皮人工拆除及恢复 | m2 | 4.8 | 45 | 216
3 | C20砼路面切除（长25米、宽0.4米、厚0.2米 | m3 | 2 | 150 | 300
4 | C20砼路面恢复（厚0.2米） | m3 | 2 | 500.27 | 1000.54
5 | C20砼下机械挖土方（深0.6米、宽0.5米） | m3 | 9.9 | 13.33 | 131.967
6 | C20砼排水沟池壁及底板现浇（厚0.2米） | m3 | 0.92 | 510.7 | 469.844
7 | C20砼下机械压实土方（深0.6米、宽0.5米） | m3 | 9.9 | 13.33 | 131.967
8 | DN200PE管道购置安装（1.0MPa) | m3 | 34 | 78 | 2652
9 | PE管道配附件购置安装 | % | 5 | 2652 | 132.6
10 | 净0.8*0.8米沉砂池C20砼池壁现浇（厚0.2米、深0.8米、2个） | m3 | 1.6 | 510.7 | 817.12
11 | 净0.8*0.8米沉砂池C20砼池底板现浇（厚0.2米、2个） | m3 | 0.576 | 510.7 | 294.1632
12 | 模板制安 | m2 | 16.8 | 73.79 | 1239.672
四 | 诸佛庵镇石家河水厂水毁维修工程 |  |  |  | 16254.3386
（一） | 黄岩沟堰坝维修加固 |  |  |  | 5895.68
1 | 坝前河道砂卵石人工清淤（长8米、宽8米、深1.5米） | m3 | 96 | 13.33 | 1279.68
2 | 坝前反滤料清洗及加料铺设（下层级配碎石1.2*0.4*4m） | m3 | 1.92 | 350 | 672
3 | 坝前反滤料铺设（上层钢筋石笼，3*1.2*1.2m） | m3 | 4.32 | 450 | 1944
4 | 水泥、黄沙、碎石等材料人工抬运500米补助 | 项 | 1 | 2000 | 2000
（二） | 电站堰坝维修加固 |  |  |  | 8031.9906
1 | 坝前河道砂卵石人工清淤（长10米、宽10米、深2米） | m3 | 200 | 13.33 | 2666
2 | 集水池M10少许砂浆浆砌进水体（长7米、顶宽0.4米、底宽0.8米、深1.5米） | m3 | 6.3 | 466.37 | 2938.131
3 | 进水墙C20砼压顶现浇(长7米、宽0.4米、厚0.15米） | m3 | 0.42 | 526.78 | 221.2476
4 | 模板制安 | m2 | 2.8 | 73.79 | 206.612
5 | 水泥、黄沙、碎石等材料人工抬运500米补助 | 项 | 1 | 2000 | 2000
（三） | 管道及闸阀维修更换 |  |  |  | 2326.668
1 | 管道沟槽土方开挖 | m3 | 11.2 | 13.33 | 149.296
2 | 沟槽土方回填压实 | m3 | 11.2 | 5.11 | 57.232
3 | 厂区DN125出水PE管采购安装（1.0MPa) | 米 | 20 | 58 | 1160
4 | PE管道配附件采购安装 | % | 5 | 1160 | 58
5 | 厂区DN125软密封闸阀购置安装（含法兰头、法兰片、垫片及螺钉等） | 个 | 1 | 800 | 800
6 | 厂区闸阀井C20砼底板现浇(厚0.2米） | m3 | 0.2 | 510.7 | 102.14
五 | 落儿岭镇太子庙水厂水毁维修工程 |  |  |  | 18089.6296
（一） | 堰坝维修加固 |  |  |  | 4943.25
1 | 坝前河道砂卵石人工清淤（长15米、宽5米、深3米） | m3 | 225 | 13.33 | 2999.25
2 | 坝前反滤料铺设（上层钢筋石笼，3*1.2*1.2m） | m3 | 4.32 | 450 | 1944
(二） | 厂区改造 |  |  |  | 3767.5
1 | 配电线路改造铺设(380V) | 米 | 30 | 42.5 | 1275
2 | 配电线路改造铺设(220V) | 米 | 15 | 27.5 | 412.5
3 | DN20PVC线路套管购置安装 | 米 | 45 | 20 | 900
4 | 开关及插座购置安装 | 个 | 4 | 45 | 180
5 | 照明吸顶灯具购置安装 | 套 | 2 | 100 | 200
6 | 配电箱采购安装 | 套 | 1 | 800 | 800
（三） | 管道及闸阀维修更换 |  |  |  | 9378.8796
1 | 管道沟槽土方开挖 | m3 | 15.12 | 13.33 | 201.5496
2 | 沟槽土方回填压实 | m3 | 15.12 | 5.11 | 77.2632
3 | DN110镀锌钢套管购置安装 | m | 12 | 100 | 1200
4 | DN75PE管道购置安装（1.6MPa) | m | 15 | 28.5 | 427.5
5 | 管道配附件采购安装 | % | 5 | 1627.5 | 81.375
6 | 堰坝至厂区段和厂区DN100软密封排污阀购置安装（含法兰头、法兰片、垫片及螺钉等） | 个 | 2 | 550 | 1100
7 | 堰坝至厂区段和厂区DN75软密封进水闸阀购置安装（含法兰头、法兰片、垫片及螺钉等） | 个 | 2 | 450 | 900
8 | 净60*60*60cm/240mm砖砌闸阀井（含C20砼底板和压顶、M15砂浆抹面） | 个 | 4 | 550 | 2200
9 | ф60球墨井盖(20t）购置安装） | 个 | 4 | 300 | 1200
10 | C20砼包管（计12m） | m3 | 1.44 | 484.42 | 697.5648
11 | 模板制安（计12m） | m2 | 9.6 | 73.79 | 708.384
12 | C20砼路面切除（长15米、宽0.3米、厚0.2米 | m3 | 0.9 | 150 | 135
13 | C20砼路面恢复（厚0.2米） | m3 | 0.9 | 500.27 | 450.243
六 | 佛子岭镇汪家冲水厂大平地管网改造工程 |  |  |  | 42556.5301
1 | 管道沟槽土方开挖 | m3 | 657 | 13.33 | 8757.81
2 | 沟槽土方回填压实 | m3 | 657 | 5.11 | 3357.27
3 | DN40PE管道购置安装（1.6MPa) | m | 2200 | 10.12 | 22264
4 | 管道配附件采购安装 | % | 5 | 22264 | 1113.2
5 | DN50跨桥钢套管购置安装（国标) | m | 10 | 40 | 400
6 | C20砼钢管支墩（计2个） | m3 | 0.16 | 469.89 | 75.1824
7 | 模板制安 | m2 | 0.96 | 73.79 | 70.8384
8 | DN75软密封闸阀购置安装（含法兰头 、法兰片、垫片及螺钉等） | 个 | 1 | 350 | 350
9 | ф40PE闸阀购置安装（铜芯铜杆） | 个 | 3 | 75 | 225
10 | 净60*60*60/24砖砌闸阀井（含C20砼底板和压顶、M15砂浆抹面） | 个 | 1 | 550 | 550
11 | 净50*50*50cm/240mm砖砌闸阀井（含 C20砼底板和压顶、M15砂浆抹面） | 个 | 3 | 450 | 1350
12 | ф60球墨井盖购置安装（20T） | 个 | 1 | 300 | 300
13 | ф50球墨井盖购置安装（20T） | 个 | 3 | 255 | 765
14 | 界桩购置安装（注塑结构0.8m*0.12m*0.12m) | 个 | 44 | 55 | 2420
15 | C20砼界桩基础现浇（0.3*0.3*0.3米） | m3 | 1.188 | 469.89 | 558.2293
| 第二部分 采购及安装工程 |  |  |  | 40750
一 | 太平畈乡王家店水厂维修养护工程 |  |  |  | 18750
1 | 旧滤料人工拆除及弃运 | 项 | 1 | 1500 | 1500
2 | 罐体内人工清洗 | 项 | 1 | 800 | 800
3 | 滤水帽、滤网采购安装 | 套 | 1 | 4000 | 4000
4 | 净水滤料（上层石英砂）采购、运输 | m3 | 1.5 | 2700 | 4050
5 | 净水滤料（下层石子）采购、运输 | m3 | 0.75 | 1800 | 1350
6 | 净水滤料二次装卸及转运费 | 项 | 1 | 3000 | 3000
7 | 净水滤料人工铺设安装 | m3 | 2.25 | 1800 | 4050
二 | 水厂消毒设备(固定价） |  |  |  | 22000
1 | 计量泵购置、安装、调试及验收（计量范围：0.74-32 l/h，25-2 bar、冲程长度在0-100%范围内连续调节（较佳调节范围：30-100%）；功率：BT4b型为7.2W-15.2W | 台 | 20 | 1100 | 22000
| 第三部分 其它费用 |  |  |  | 8988.16
一 | 临时工程费 | % | 3 | 163421.0904 | 4902.6327
二 | 安全措施及文明施工费 | % | 2.5 | 163421.0904 | 4085.5273
| 合计 |  |  |  | 194409.2503